ПРОТОКОЛ

заседания правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области

16 марта 2021 г. № 6

| ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: | – М.С. Новоселова, председатель правления, директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИСУТСТВОВАЛИ: |  |  |  |
| Заместитель председателя правления, первый заместитель директора Департамента |  | - Н.Н.Курпан |  |
| Заместитель председателя правления, заместитель директора Департамента, начальник отдела правового обеспечения |  | - М.А.Меньшов |  |
| Члены правления |  | - Н.В.Костина, О.А. Васильева, Н.А.Гаранина, Н.А.Рыбкина |  |
| Приглашенные: |  |  |  |
| ЗАО «ЛЕККО» |  |  |  |
| Начальник отдела капитального строительства |  |  | -Тягненко Анатолий Владимирович |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование вопроса | Докладчик |
| --- | --- | --- |
|  | - Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод и водоотведение (поверхностные сточные воды) для ООО «КЭС» на 2021 год | Консультант, эксперт отдела тарифов коммунального комплекса Никешина Дина Владимировна |
|  | - Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по объекту капитального строительства: «Газопровод высокого давления для газификации производственной котельной по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, п. Вольгинский, ул. Заводская (земельный участок с кадастровым номером 33:13:070101:932)» к газопроводу высокого давления АО «Газпром газораспределение Владимир» по индивидуальному проекту | Консультант, эксперт отдела тарифов энергетического комплекса Чалбаева Дарья Владимировна |
|  | - Об утверждении на 2021 год нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии | Начальник отдела тарифов тепловой энергии Гаранина Надежда Александровна |

Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод и водоотведение (поверхностные сточные воды) для ООО «КЭС» на 2021 год

(Д.В.Никешина, О.А.Васильева, Н.А.Гаранина, Н.В.Костина, М.А.Меньшов, Н.Н.Курпан, М.С.Новоселова)

ООО «КЭС» впервые обратилось в Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области (далее – Департамент) с заявлением об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2021 год (вх. от 22.01.2021 № ДГРЦТ-401-01-08) с приложением обосновывающих материалов на 1505 листах в 5 томах.

Предлагаемые ООО «КЭС» к утверждению тарифы составляют:

| Наименование тарифа | Период |
| --- | --- |
|  | 2021 год |
| На транспортировку питьевой воды, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 15,39 |
| На транспортировку сточных вод, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 87,15 |

Уведомлением от 03.02.2021 № ДГРЦТ-323-01-08 Департаментом открыто дело об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2021 год.

Объект экспертизы – документы и материалы, представленные ООО «КЭС» в орган регулирования в рамках установления тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Цель экспертизы – определение экономически обоснованного объема финансовых потребностей регулируемой организации на реализацию производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, расчёт экономически обоснованных тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод.

Методология работы – экспертиза документов и материалов ООО «КЭС», внесённых в орган регулирования для определения экономически обоснованного уровня необходимой валовой выручки и установления тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2021 год осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания), с учётом основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 года (далее – Прогноз):

| № п/п | Наименование | 2020/ 2019 | 2021/ 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | индекс потребительских цен (ИПЦ) | 103,8% | 103,7% |
| 2. | индекс цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) на электрическую энергию (для определения расходов на покупку электрической энергии для производственных и хозяйственных нужд) | 103,0% | 103,0% |

В соответствии с п. 27 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила регулирования), срок действия тарифов для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, может составлять менее года.

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчёты, представленные ООО «КЭС» в Департамент, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несут уполномоченные лица регулируемой организации.

1. Расчет необходимой валовой выручки для реализации производственной программы в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на 2021 год.

В соответствии с п. 53 Основ ценообразования  в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования), метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на транспортировку холодной воды в отношении регулируемой организации, осуществляющей указанный вид регулируемой деятельности в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей холодного водоснабжения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе холодного водоснабжения.

В соответствии с постановлением администрации города Владимира от 13.03.2013 № 852 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования город Владимир»                                                    МУП «Владимирводоканал» определено гарантирующей организацией в границах муниципального образования город Владимир.

ООО «КЭС» осуществляет транспортировку холодной воды в зоне деятельности гарантирующей организации МУП «Владимирводоканал». Протяженность сетей холодного водоснабжения, эксплуатируемых ООО «КЭС», не превышает 10 километров в централизованной системе холодного водоснабжения (составляет 0,198 км).

Таким образом, на основании критериев применения методов регулирования тарифов, определенных Основами ценообразования, в качестве метода регулирования тарифов на транспортировку питьевой воды применен метод сравнения аналогов.

  - Объем отпускаемой воды, на основании которого был рассчитан тариф на транспортировку питьевой воды на 2021 год.

| № п/п | Натуральные показатели | Транспортировка питьевой воды (тыс. куб. м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2019 года | Предложение РСО на 2021 год | Предложение ДГРЦТ на 2021 год | Отклонение от предложения РСО |
| 1. | Объем транспортируемой воды (реализация): | 83,978 | 76,323 | 82,547 | +6,224 |
|  | - от других отраслей регулируемой организации | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | - от прочих потребителей | 83,978 | 76,323 | 82,547 | +6,224 |

Объем транспортируемой воды рассчитан экспертом в соответствии с формулой 1 Методических указаний, исходя из фактического объема отпуска воды гарантирующей организации МУП «Владимирводоканал» (по абонентам ООО «ГИПЕРГЛОБУС» и ООО «Гранд») за 2019 год и динамики отпуска за последние 3 года.

  - Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, принятая при расчете тарифа, и основные статьи (группы) расходов по регулируемому виду деятельности.

Согласно пункту 35 Методических указаний при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования рассчитывается по формулам:

(2)

(2.1)

(2.2)

где:

- необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км;

- протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод) абонентам гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, на год i, усл. км;

- нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км;

- величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определенная в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км;

- текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды (сточных вод) или на технологический процесс транспортировки холодной воды (сточных вод) в составе деятельности по водоснабжению (водоотведению), в году (i-2). В текущих расходах гарантирующей организации не учитываются расходы на электрическую энергию в случае, если регулируемая организация, осуществляющая транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод, тыс. руб.;

- протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод), определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, в году (i-2), усл. км.

В соответствии с пунктом 54 Основ ценообразования экспертом определена необходимая валовая выручка регулируемой организации исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованной системе холодного водоснабжения (МУП «Владимирводоканал») и протяженности сети регулируемой организации, в следующем размере:

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Предложение РСО на 2021 год (метод ЭОР) | Предложение ДГРЦТ с 26.03.2021 | Предложение ДГРЦТ с 01.07.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сети регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах | усл. км |  | 0,076 | 0,076 |
| 1.1 | протяженность сети регулируемой организации | км |  | 0,198 | 0,198 |
| 2 | Удельные текущие расходы | тыс. руб./ усл. км |  | 308,67 | 320,09 |
| 2.1 | Текущие расходы гарантирующей организации, включая | тыс. руб. |  | 162070,19 | 168228,86 |
| 2.1.1 | расходы на электрическую энергию | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Индекс потребительских цен | % |  | 1,038 | 1,037 |
| 2.3 | Протяженность сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах | усл. км |  | 545,012 | 545,012 |
| 3 | Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс. руб./ усл. км |  | 46,30 | 48,01 |
| 3.1 | Норматив амортизации | % |  | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1174,61 | 26,98 | 27,98 |
| 5 | Объем транспортируемой холодной воды | тыс. куб. м | 76,323 | 82,547 | 82,547 |
| 6 | Тариф на транспортировку холодной воды | руб./куб. м | 15,39 | 0,33 | 0,34 |
|  | Темп роста тарифа | % |  |  | 103,7 |

Данные для расчета приняты экспертом исходя из текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на технологический процесс транспортировки холодной воды в составе деятельности по водоснабжению в 2019 году, в размере 162070,19 тыс. руб.

При этом в текущих расходах гарантирующей организации не учтены расходы на электрическую энергию, т.к. ООО «КЭС» не владеет на законных основаниях насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды.

В соответствии с п. 37 Методических указаний текущие расходы гарантирующей организации на транспортировку воды по соответствующей централизованной системе водоснабжения определены с учетом положений главы VI.I Методических указаний. При этом для расчета тарифа на транспортировку воды в составе таких расходов не учтены расходы МУП «Владимирводоканал», предусмотренные п. 37 Методических указаний.

Расчет текущих расходов гарантирующей организации производился на основании фактической величины необходимой валовой выручки МУП «Владимирводоканал» в 2019 году, определенной на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных согласно формуле 38 Методических указаний.

Согласно п. 36 Методических указаний нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения, используемых для транспортировки воды, определен в соответствии с формулой (2.2) в размере, 15 процентов удельных текущих расходов гарантирующей организации.

Протяженность водопроводной сети регулируемой организации и гарантирующей организации определена экспертом в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам 3 и 3.1 Методических указаний:

(3)

(3.1)

где:

- протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе водоснабжения (водоотведения), км;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Расчет протяженности водопроводной сети в сопоставимых условиях основан на данных о диаметрах и соответствующей протяженности сети, условиях строительства трубопровода, представленных МУП «Владимирводоканал» и ООО «КЭС».

В связи с тем, что гарантирующей организацией не представлена информация о сметной стоимости строительства трубопроводов соответствующих диаметров, экспертом использовались укрупненные нормативы цены строительства и поправочные коэффициенты, необходимые для учета региональных особенностей (НЦС 81-02-14-2020. Сборник № 14. «Наружные сети водоснабжения и канализации»), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства».

В результате проведённой экспертизы внесённая на рассмотрение необходимая валовая выручка ООО «КЭС» (методом экономически обоснованных расходов (затрат) по регулируемому виду деятельности в сфере водоснабжения снижена на 1147,63 тыс. руб.

2. Расчет необходимой валовой выручки для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2021 год.

В соответствии с п. 53 Основ ценообразования метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на транспортировку сточных вод в отношении регулируемой организации, осуществляющей указанный вид регулируемой деятельности в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе водоотведения.

В соответствии с постановлением администрации города Владимира от 13.03.2013 № 852 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования город Владимир»                                       МУП «Владимирводоканал» определено гарантирующей организацией в границах муниципального образования город Владимир.

ООО «КЭС» осуществляет транспортировку сточных вод в зоне деятельности гарантирующей организации МУП «Владимирводоканал». Протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых ООО «КЭС», не превышает 10 километров в централизованной системе водоотведения (составляет 1,3337 км).

Таким образом, на основании критериев применения методов регулирования тарифов, определенных Основами ценообразования, в качестве метода регулирования тарифов на транспортировку сточных вод применен метод сравнения аналогов.

  - Объем принятых сточных вод, на основании которого был рассчитан тариф на транспортировку сточных вод на 2021 год.

| № п/п | Натуральные показатели | Транспортировка сточных вод (тыс. куб. м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2019 года | Предложение РСО на 2021 год | Предложение ДГРЦТ на 2021 год | Отклонение от предложения РСО |
| 1. | Объем транспортируемых сточных вод (реализация): | 83,978 | 76,323 | 82,547 | +6,224 |
|  | - от других отраслей регулируемой организации | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | - от прочих потребителей | 83,978 | 76,323 | 82,547 | +6,224 |

Объем транспортируемых сточных вод рассчитан экспертом в соответствии с формулой 1 Методических указаний, исходя из фактического объема отведенных сточных вод гарантирующей организации МУП «Владимирводоканал» (по абонентам ООО «ГИПЕРГЛОБУС» и ООО «Гранд») за 2019 год и динамики за последние 3 года.

  - Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, принятая при расчете тарифа, и основные статьи (группы) расходов по регулируемому виду деятельности.

Согласно п. 35 Методических указаний при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования рассчитывается по формулам 2, 2.1 и 2.2 Методических указаний.

В соответствии с пунктом 54 Основ ценообразования экспертом определена необходимая валовая выручка регулируемой организации исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованной системе водоотведения (МУП «Владимирводоканал») и протяженности сети регулируемой организации, в следующем размере:

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Предложение организации на 2021 год (метод ЭОР) | Предложение ДГРЦТ с 26.03.2021 | Предложение ДГРЦТ с 01.07.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сети регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах | усл. км |  | 0,885 | 0,885 |
| 1.1 | протяженность сети регулируемой организации | км |  | 1,334 | 1,334 |
| 2 | Удельные текущие расходы | тыс. руб./ усл. км |  | 446,72 | 463,25 |
| 2.1 | Текущие расходы гарантирующей организации, включая | тыс. руб. |  | 230261,77 | 239011,72 |
| 2.1.1 | расходы на электрическую энергию | тыс. руб. |  | 21662,29 | 22485,46 |
| 2.2 | Индекс потребительских цен | % |  | 1,038 | 1,037 |
| 2.3 | Протяженность сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах | усл. км |  | 535,034 | 535,034 |
| 3 | Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения | тыс. руб./ усл. км |  | 67,01 | 69,49 |
| 3.1 | Норматив амортизации | % |  | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 6651,36 | 454,65 | 471,47 |
| 5 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 76,323 | 82,547 | 82,547 |
| 6 | Тариф на транспортировку сточных вод | руб./куб. м | 87,15 | 5,51 | 5,71 |
|  | Темп роста тарифа | % |  |  | 103,7 |

Данные для расчета приняты экспертом исходя из текущих расходов гарантирующей организации, отнесенных на технологический процесс транспортировки сточных вод в составе деятельности по водоотведению в 2019 году, в размере 230261,77 тыс. руб.

При этом в текущих расходах гарантирующей организации учтены расходы на электрическую энергию, а также на содержание напорных канализационных трубопроводов и канализационных насосных станций, т.к. ООО «КЭС» владеет на законных основаниях канализационной насосной станцией, насосным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки сточных вод.

В соответствии с п. 37 Методических указаний текущие расходы гарантирующей организации на транспортировку сточных вод по соответствующей централизованной системе водоотведения определены с учетом положений главы VI.I Методических указаний. При этом для расчета тарифа на транспортировку сточных вод в составе таких расходов не учтены расходы гарантирующей организации, предусмотренные п. 37 Методических указаний.

Расчет текущих расходов гарантирующей организации производился на основании фактической величины необходимой валовой выручки МУП «Владимирводоканал» в 2019 году, определенной на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных согласно формуле 38 Методических указаний.

Согласно п. 36 Методических указаний нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения, используемых для транспортировки сточных вод, определен в соответствии с формулой (2.2) в размере, 15 процентов удельных текущих расходов гарантирующей организации.

Протяженность канализационной сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам 3 и 3.1 Методических указаний.

Расчет протяженности канализационной сети в сопоставимых условиях основан на данных о диаметрах и соответствующей протяженности сети, условиях строительства трубопровода, представленных гарантирующей организацией МУП «Владимирводоканал» и транзитной организацией ООО «КЭС».

В связи с тем, что гарантирующей организацией не представлена информация о сметной стоимости строительства трубопроводов соответствующих диаметров, экспертом использовались укрупненные нормативы цены строительства и поправочные коэффициенты, необходимые для учета региональных особенностей (НЦС 81-02-14-2020. Сборник № 14. «Наружные сети водоснабжения и канализации»), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства».

Таким образом, в результате проведённой экспертизы внесённая на рассмотрение необходимая валовая выручка ООО «КЭС» (методом экономически обоснованных расходов (затрат) по регулируемому виду деятельности в сфере водоотведения снижена на 6196,71 тыс. руб.

Подходы эксперта Департамента, реализованные при проведении экспертизы по делу об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод для ООО «КЭС» на период регулирования 2021 год, отражены в соответствующем экспертном заключении Департамента (приобщено к материалам дела).

На заседании правления Департамента представители ООО «КЭС» не присутствовали, выразив письменное согласие с величиной предлагаемых к установлению тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод (исх. от 16.03.2021 № 17).

- Об утверждении производственной программы и установлении тарифа на водоотведение (поверхностные сточные воды) для ООО «КЭС» на 2021 год

ООО «КЭС» впервые обратилось в Департамент с заявлением (вх. от 22.01.2021 № ДГРЦТ-401-01-08) об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) на 2021 год.

Согласно пунктам 2, 28 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоотведение - это процесс  приема, транспортировки и очистки сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения, представляющей собой комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Исходя из вышеизложенного, тарифы на водоотведение (поверхностные сточные воды) рассчитываются и устанавливаются органом регулирования в случае, если регулируемая деятельность осуществляется регулируемой организацией с использованием централизованной системы водоотведения.

В соответствии с пунктом 40 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, зона централизованного водоотведения поверхностных сточных вод определяется органом местного самоуправления в схеме водоснабжения и водоотведения в отношении каждой организации водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей отведение (прием) поверхностных сточных вод.

Согласно пункту 2 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691, отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется посредством утверждения схемы водоснабжения и водоотведения, содержащей сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, или актуализации (корректировки) схемы водоснабжения и водоотведения в связи с внесением в нее сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (далее - утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения).

Схема водоотведения муниципального образования город Владимир на 2014-2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Владимира от 31.12.2013 № 4963 (размещена на официальном сайте администрации г. Владимира http://vladimir-city.ru/economics/zhkh/Shema%20VVK/), не содержит информации о наличии зоны централизованного водоотведения поверхностных сточных вод, определённой в отношении ООО «КЭС».

В рамках рассмотрения вопроса об установлении тарифа на водоотведение (поверхностные сточные воды) для ООО «КЭС» на 2021 год Департаментом был направлен запрос (исх. от 04.03.2021 № ДГРЦТ-679-01-05) в администрацию г. Владимира о том, является ли система водоотведения поверхностных сточных вод, эксплуатируемая ООО «КЭС», централизованной, а также будут ли внесены соответствующие изменения в схему водоотведения муниципального образования г. Владимир.

До настоящего момента изменения в схему водоотведения муниципального образования г. Владимир, предусматривающие отнесение системы водоотведения поверхностных сточных вод, эксплуатируемой ООО «КЭС», к централизованным системам водоотведения г. Владимира, не внесены.

Кроме того, согласно письму администрации г. Владимира от 09.03.2021 № 06-01/298 система водоотведения поверхностных сточных вод, эксплуатируемая ООО «КЭС» не является централизованной.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», правление Департамента решило:

1. Принять во внимание основания, изложенные в экспертном заключении Департамента по делу об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод для ООО «КЭС» на период 2021 г.;

2. Прекратить рассмотрение вопроса об установлении тарифа на водоотведение (поверхностные сточные воды) для ООО «КЭС» на 2021 год в связи с отсутствием статуса централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод.

3. Согласовать ООО «КЭС» состав финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) в следующем размере:

| Наименование | с 26.03.2021 (тыс. руб.) | с 01.07.2022 (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Транспортировка питьевой воды (реализация), тыс. куб. м | 82,547 | 82,547 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 26,98 | 27,98 |

4. Согласовать ООО «КЭС» состав финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) в следующем размере:

| Наименование | с 26.03.2021 (тыс. руб.) | с 01.07.2022 (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Транспортировка сточных вод (реализация), тыс. куб. м | 82,547 | 82,547 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 454,65 | 471,47 |

5. Утвердить производственные программы для ООО «КЭС» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2021 год согласно приложениям               №№ 1, 2:

Приложение № 1

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на 2021 год

Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «КЭС», Октябрьский проспект, д. 27, секция 2, г. Владимир, 600001 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области, ул. Каманина, д. 31, г. Владимир, 600009 |

- Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 | - | - |
|  | Итого 2021 год: | - | - |

- Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | - | - |
|  | Итого 2021 год: | - | - |

- Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | - | - |
|  | Итого 2021 год: | - | - |

- Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | - | - |
|  | Итого 2021 год: | - | - |

- Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поднято воды | тыс.м3 | - |
| 2. | Принято воды со стороны | тыс.м3 | - |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | тыс.м3 | - |
| 3. | Транспортировка воды | тыс.м3 | 82,547 |
| 3.1. | Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые нужды) | тыс.м3 | - |
|  | в % | % | - |
| 3.2. | Потери воды | тыс.м3 | - |
|  | в % | % | - |
| 4. | Отпуск (реализация) воды всего: | тыс.м3 | 82,547 |
| 4.1. | - населению | тыс.м3 | - |
| 4.2. | - прочим потребителям | тыс.м3 | 82,547 |
| 4.3. | - бюджетной сфере | тыс.м3 | - |
| 4.4. | - другим отраслям организации ВКХ | тыс.м3 | - |
| 4.5. | - другим водопроводам | тыс.м3 | - |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб.м | 0 |

- Финансовые потребности для реализации производственной программы

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем финансовых потребностей (среднегодовой) | тыс. руб. | 27,48 |

- Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем реализации воды | тыс.м3 | - |

Приложение № 2

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2021 год

Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «КЭС», Октябрьский проспект, д. 27, секция 2, г. Владимир, 600001 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области, ул. Каманина, д. 31, г. Владимир, 600009 |

- Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 | - | - |
|  | Итого 2021 год: | - | - |

- Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | - | - |
|  | Итого 2021 год: | - | - |

- Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | - | - |
|  | Итого 2021 год: | - | - |

- Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | - | - |
|  | Итого 2021 год: | - | - |

- Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Прием сточных вод, всего | тыс.м3 | 82,547 |
| 1.1. | в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) | тыс.м3 | - |
| 2. | Прием сточных вод (объем реализации услуги): | тыс.м3 | 82,547 |
| 2.1. | - от других канализаций | тыс.м3 | - |
| 2.2. | - от других отраслей организации ВКХ | тыс.м3 | - |
| 2.3. | - от населения | тыс.м3 | - |
| 2.4. | - от бюджетных потребителей | тыс.м3 | - |
| 2.5. | - от прочих потребителей | тыс.м3 | 82,547 |
| 3. | Объем транспортируемых сточных вод: | тыс.м3 | 82,547 |
| 3.1. | - на собственные очистные сооружения | тыс.м3 | - |
| 3.2. | - передано другим организациям на очистку | тыс.м3 | - |
| 3.3. | - сточные воды без очистки | тыс.м3 | 82,547 |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 0 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,147 |

- Финансовые потребности для реализации производственной программы

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем финансовых потребностей (среднегодовой) | тыс. руб. | 463,06 |

- Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем отведенных сточных вод | тыс.м3 | - |

6. Установить и ввести в действие тариф на транспортировку питьевой воды для ООО «КЭС» с календарной разбивкой:

- с 26 марта 2021 года по 30 июня 2021 года для потребителей в размере                  00 руб. 33 коп. за 1 куб. м (без учета НДС);

- с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года для потребителей в размере                00 руб. 34 коп. за 1 куб. м (без учета НДС).

7. Установить и ввести в действие тариф на транспортировку сточных вод для ООО «КЭС» с календарной разбивкой:

- с 26 марта 2021 года по 30 июня 2021 года для потребителей в размере                  05 руб. 51 коп. за 1 куб. м (без учета НДС);

- с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года для потребителей в размере               05 руб. 71 коп. за 1 куб. м (без учета НДС).

8. Опубликовать постановление «Об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод» в средствах массовой информации.

9. Указанное в п.8 постановление вступает в силу с 26.03.2021.

Решение принято единогласно.

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по объекту капитального строительства: «Газопровод высокого давления для газификации производственной котельной по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, п. Вольгинский, ул. Заводская (земельный участок с кадастровым номером 33:13:070101:932)» к газопроводу высокого давления АО «Газпром газораспределение Владимир» по индивидуальному проекту

(Д.В.Чалбаева, О.А.Васильева, Н.А.Гаранина, Н.В.Костина, М.А.Меньшов, Н.Н.Курпан, М.С.Новоселова)

В соответствии с поступившим обращением АО «Газпром газораспределение Владимир» (вх. от 19.02.2021 № ДГРЦТ-1212-02-13) об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по объекту капитального строительства: «Газопровод высокого давления для газификации производственной котельной по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, п. Вольгинский, ул. Заводская (земельный участок с кадастровым номером 33:13:070101:932)» к газопроводу высокого давления АО «Газпром газораспределение Владимир» по индивидуальному проекту, Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области (далее - Департамент) проведена оценка представленных документов.

АО «Газпром газораспределение Владимир» (далее – Общество) внесены документально подтвержденные предложения по индивидуальной плате на покрытие расходов ГРО, связанных с технологическим присоединением газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения объекта капитального строительства «Газопровод высокого давления для газификации производственной котельной по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, п. Вольгинский, ул. Заводская (земельный участок с кадастровым номером 33:13:070101:932)» к газопроводу высокого давления АО «Газпром газораспределение Владимир» по индивидуальному проекту в размере 10 232 618,17 руб. (без учета НДС):

| № п/п | Показатели | Расходы согласно предварительному договору, тыс. руб. | Планируемые АО «Газпром газораспределение Владимир» расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации, в т.ч.: | 754,29 | 513 613,00 |
| 1.1. | Выполнение инженерно-геологических работ |  | 50 931,59 |
| 1.2. | Выполнение проектных работ |  | 271 041,94 |
| 1.3. | Выполнение инженерно-геодезических работ |  | 133 496,38 |
| 1.4. | Согласование проекта на строительство электрообъекта до 20 Кв ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  | 3 783,33 |
| 1.5. | Согласование проектной документации ПАО "Ростелеком" |  | 1 800,00 |
| 1.6. | Подготовка чертежа границ земельного участка на кадастровом плане территории |  | 4 102,55 |
| 1.7. | Проведение негосударственной экспертизы проектной документации |  | 32 000,00 |
| 1.4. | Расходы службы Заказчика-застройщика по объектам платы за технологическое присоединение (индивидуальным проектам) по ОТП (этап ПИР) |  | 16 457,21 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий | 3 538,85 | 8 162 096,61 |
| 2.1. | Строительство (реконструкция) стальных газопроводов |  | 350 381,00 |
| 2.1.1. | Подземная прокладка |  | 350 381,00 |
| 2.1.1.1 | Строительство стального подземного газопровода диаметром 159-218 мм - 1,0 м.п. |  | 350 381,00 |
| 2.2. | Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов |  | 7 581 282,00 |
| 2.2.1 | Строительство полиэтиленового газопровода диаметром 160-224 мм - 1197,5 м.п. |  | 7 581 282,00 |
| 2.3. | Вынос объекта в натуру |  | 12 921,63 |
| 2.4. | Изготовление технического плана по объекту |  | 11 722,48 |
| 2.5. | Выполнение исполнительных съемок |  | 8 490,51 |
| 2.6. | Расходы службы Заказчика-застройщика по объектам платы за технологическое присоединение (индивидуальным проектам) по ОТП (этап СМР) |  | 5 561,40 |
| 2.7. | Государственная пошлина |  | 22 000,00 |
| 2.8. | Строительный контроль (от точки подключения до границ земельного участка Заявителя) |  | 169 737,59 |
| 3 | Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий |  | 4 992,00 |
| 3.1 | Стандартизированная тарифная ставка,связанная с мониторингом выполнения Заявителем технических условий. При давлении в полиэтиленовом газопроводе,в который осуществляется врезка , до 0,6 МПа. (С7.1 160-224 мм) руб./ед. |  | 4 992,00 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа |  | 9 861,00 |
| 4.1 | Стандартизированная тарифная ставка,связанная с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО и проведением пуска газа.При давлении в полиэтиленовом газопроводе,в который осуществляется врезка , до 0,6 МПа. (С7.2 160-224 мм) руб./ед. |  | 9 861,00 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль | 10,74% | 15,07% |
| 6 | Налог на прибыль | 516,56 | 1 542 055,56 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего | 4 809,70 | 10 232 618,17 |
| 8 | Налог на добавленную стоимость, 20% |  |  |
| 9 | ИТОГО | 4 809,70 | 10 232 618,17 |

Увеличение стоимости мероприятий по подключению связано с тем, что предпроектным решением было предусмотрено строительство газопровода общей протяженностью 1 068 м, в том числе:

- полиэтиленового газопровода Д 160 мм (открытым способом) – 1 016,0 м;

- полиэтиленового газопровода Д 160 мм (методом ННБ в футляре Д 315 мм) – 52,0 м.

Итоговый проект предполагает строительство газопровода общей протяженностью 1 198,5 м, в том числе:

- полиэтиленового газопровода Д 160 мм (открытым способом) – 636,0 м;

- полиэтиленового газопровода Д 160 мм (методом ННБ) – 561,5 м, в том числе в футляре Д 315 мм – 49,0 м;

- стального подземного газопровода Д 159 мм - 1 м.

Объект экспертизы – предложение, представленное АО «Газпром газораспределение Владимир» об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по объекту капитального строительства: «Газопровод высокого давления для газификации производственной котельной по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, п. Вольгинский, ул. Заводская (земельный участок с кадастровым номером 33:13:070101:932)» к газопроводу высокого давления АО «Газпром газораспределение Владимир» по индивидуальному проекту.

Цель экспертизы – определение экономически обоснованного размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Методология работы – экспертиза документов и материалов                                 АО «Газпром газораспределение Владимир» для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту осуществлена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила № 1314) и Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

В соответствии с п. 105 Правил № 1314 после окончания разработки проектной документации сети газораспределения и проведения ее экспертизы, исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Положительное заключение экспертизы АО «Газпром газораспределение Владимир» получено 15.02.2021. Заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту внесено в Департамент письмом вх. от 19.02.2021 № ДГРЦТ-1212-02-13. Таким образом, срок предоставления заявления Обществом соблюден.

Согласно п. 105 Правил № 1314, срок предоставления заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту: не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению, установленного в договоре на подключение. В соответствии с п. 1.3 договора о подключении от 06.07.2020 № 2020-07-ОГ67-0800, срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства и пуску газа составляет 2 года со дня заключения договора (если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой), срок осуществления мероприятия - до 06.07.2022.

Основанием для определения платы по индивидуальному проекту является прокладка газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчёты, представленные АО «Газпром газораспределение Владимир» в Департамент, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность исходной информации несет АО «Газпром газораспределение Владимир».

В результате проведенной экспертизы, экспертом Департамента скорректированы следующие расходы:

- на разработку проектной документации по статье расходы службы заказчика-застройщика по объектам платы за технологическое присоединение (индивидуальным проектам) по ОТП (этап ПИР) в части устранения замечаний, выставленных в процессе согласования, в связи с отсутствием документального подтверждения в сумме 1 134,98 руб.;

- налог на прибыль (в связи со снижением общей стоимости мероприятий и применения экспертом эффективной ставки налога на прибыль в размере 10,74% отличной от АО «Газпром газораспределение Владимир», которая составила 15,07%) на общую сумму 496 520,58 руб.

Экспертом Департамента проведен дополнительный анализ стоимости материалов по указанным договорам поставки, заключенным с единственным поставщиком, в результате которого эксперт делает вывод о том, что цены на материалы, участвующие в расчете соответствуют средним рыночным и не нуждаются в корректировке.

Эксперт Департамента отмечает, что приложением 2 к Методическим указаниям определен состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение в случаях осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования по индивидуальному проекту. Расходы, указанные Обществом в пунктах 2.4-2.8, не поименованы в указанном приложении.

Учитывая, что данные расходы признаны экспертом Департамента экономически обоснованными и относятся к выполнению технических условий, затраты были отнесены на строительство (реконструкцию) стальных и полиэтиленовых газопроводов (2.1, 2.2) в равных долях по 115 216,81 руб. (без НДС).

Представители АО «Газпром газораспределение Владимир» выразили письменное разногласие с предлагаемым к установлению размером платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по указанному объекту капитального строительства (исх. от 15.03.2021 № 14-14/1193-э) в части формирования затрат по статье «Налог на прибыль».

Показатель плановой эффективной ставки налога на прибыль по состоянию на 16.02.2021, по мнению АО «Газпром газораспределение Владимир», должен определяться на основании финансовой отчетности Общества за 2017-2019 годы и составить 15,07%, вместо учтенного Департаментом в размере 10,74% и определенного на основании финансовой отчетности Общества за 2019 год.

В обоснование своего подхода АО «Газпром газораспределение Владимир» ссылается на разъяснения ФАС России, направленные в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (письмо от 10.09.2020 № 02/78403/20), в котором описан подход к определению эффективной ставки налога на прибыль, согласно которому показатель эффективной ставки налога на прибыль определяется как среднее арифметическое фактических величин налога на прибыль за последние три календарных года, предшествующих текущему. Так как в Методических указаниях по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18, определение эффективной ставки налога на прибыль приведено только единожды, АО «Газпром газораспределение Владимир» делает вывод о том, что порядок ее определения для всех видов тарифов единообразный. И так как разъяснения ФАС России даны в отношении «льготной» платы и не содержат сведений о невозможности их распространения на другие виды тарифов, АО «Газпром газораспределение Владимир» делает вывод о том, что данный подход может быть применим в том числе на платы, определяемые по индивидуальным проектам.

По мнению Департамента, обозначенный выше подход к определению эффективной ставки налога на прибыль, исходя из среднего арифметического значения фактических величин налога на прибыль за последние три календарных года, предшествующих текущему, применим исключительно в части определения размера выпадающих доходов от «льготного» технологического присоединения газоиспользующего оборудования, так как охватывает ретроспективные данные деятельности Общества, касающиеся финансовых и количественных показателей за три периода, предшествующих отчетному.

Расчет размера платы по индивидуальному проекту не предусматривает использование показателей за несколько отчетных периодов, что, по мнению Департамента, исключает необходимость определения эффективной ставки налога на прибыль, как среднего арифметического значения фактических величин налога на прибыль за последние три предшествующих периода.

Эффективная ставка налога на прибыль применена экспертом Департамента в размере 10,74%, что соответствует данным бухгалтерской отчетности АО «Газпром газораспределение Владимир» за 2019 год.

Вместе с тем, выраженное АО «Газпром газораспределение Владимир», разногласие принято во внимание и Департаментом направлен соответствующий запрос в адрес ФАС России для разъяснения норм законодательства и разрешения спорной ситуации.

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18, правление Департамента решило:

1. Принять во внимание основания, изложенные в экспертном заключении             (от 12.03.2021 № ДГРЦТ-726-02-15) по вопросу установления платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по объекту капитального строительства: «Газопровод высокого давления для газификации производственной котельной по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, п. Вольгинский, ул. Заводская (земельный участок с кадастровым номером 33:13:070101:932)» к газопроводу высокого давления АО «Газпром газораспределение Владимир» по индивидуальному проекту.

2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по объекту капитального строительства: «Газопровод высокого давления для газификации производственной котельной по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, п. Вольгинский, ул. Заводская (земельный участок с кадастровым номером 33:13:070101:932)» к газопроводу высокого давления АО «Газпром газораспределение Владимир» по индивидуальному проекту с максимальным расходом газа 1 125,88 куб. метров газа в час и проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа в размере 9 734 962,61 руб. (без учета НДС):

| № п/п | Показатели | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Расходы на разработку проектной документации | 512 478,02 |
| 2. | Расходы на выполнение технических условий | 8 162 096,61 |
| 2.1. | Строительство (реконструкция) стальных газопроводов | 465 597,80 |
| 2.1.1. | Подземная прокладка | 465 597,80 |
| 2.1.1.1. | Строительство стального подземного газопровода диаметром 159-218 мм | 465 597,80 |
| 2.2. | Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов | 7 696 498,81 |
| 2.2.1 | Строительство полиэтиленового газопровода диаметром 160-224 мм | 7 696 498,81 |
| 3 | Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий | 4 992,00 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 9 861,00 |
| 5. | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 10,74 |
| 6. | Налог на прибыль | 1 045 534,98 |
| 7. | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего | 9 734 962,61 |
|  | ИТОГО | 9 734 962,61 |

3. Плата, указанная в пункте 2, действует с 24 марта 2021 года.

4. Поручить АО «Газпром газораспределение Владимир» представлять в Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области ежеквартальный отчет о доходах и расходах, связанных с деятельностью по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной организации.

5. Опубликовать распоряжение «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования по объекту капитального строительства: «Газопровод высокого давления для газификации производственной котельной по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, п. Вольгинский, ул. Заводская (земельный участок с кадастровым номером 33:13:070101:932)» к газопроводу высокого давления АО «Газпром газораспределение Владимир» по индивидуальному проекту в средствах массовой информации.

Решение принято единогласно.

Об утверждении на 2021 год нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии

(Н.А.Гаранина, О.А.Васильева, Н.А.Гаранина, Н.В.Костина, М.А.Меньшов, Н.Н.Курпан, М.С.Новоселова)

В соответствии с возложенными на Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области (далее – Департамент) полномочиями по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, а также нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, в целях закрепления результатов тарифного регулирования на 2021 год и осуществления последующего анализа соответствия плановых и фактических показателей деятельности регулируемых организаций предлагается утвердить на 2021 год нормативы в сфере теплоснабжения для всех организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Владимирской области.

К утверждению предлагаются:

- нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в отношении 62 регулируемых организаций;

- нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии в отношении 72 регулируемых организаций с дифференциацией по источникам тепловой энергии;

- нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии для 37 организаций, в том числе включённых в график перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях.

Значения нормативов в сфере теплоснабжения обоснованы соответствующими заключениями и расчётами специализированных экспертных организаций, а при отсутствии независимых экспертиз величина нормативов определена на основании экспертных оценок специалистов Департамента.

При отсутствии у регулируемых организаций изменений в составе теплоэнергетического комплекса, значения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии приняты на уровне значений, утверждённых на предыдущий период регулирования (2020 год).

- Вносимые на утверждение нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии учтены регулирующим органом при установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по её передаче на 2021 год.

- В перечень теплоснабжающих организаций, для которых производится утверждение нормативов, не входят организации, перешедшие на нерегулируемое ценообразование (поставка тепловой энергии по цене, определяемой по соглашению сторон, в том числе на территории ценовой зоны теплоснабжения – муниципальном образовании город Владимир Владимирской области).

При утверждении на 2021 год нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Департаментом сохранена преемственность подходов, реализованных при утверждении аналогичных показателей на 2020 год. К учёту приняты результаты соответствующей экспертизы, проведённой Владимирским филиалом ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. Для проведения экспертизы кроме материалов, представленных органом регулирования, экспертной организацией были использованы данные АО «Газпром газораспределение Владимир» о среднесуточных нормах поставки газа теплоснабжающим предприятиям и уточнён состав оборудования, переводимого на резервное топливо. Расчёт проведён на основании требований приказа Минэнерго России от 10.08.2012 №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». Перечень организаций, для которых утверждаются нормативы запасов топлива, определён графиком перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях.

Расчётный размер нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) определён по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемого с учётом вида топлива и способа его доставки.

Самый холодный месяц во Владимирской области согласно СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» – январь. Количество суток, на которые рассчитан ННЗТ, определён в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей:

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объём запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| Твёрдое | Железнодорожный транспорт | 14 |
|  | Автомобильный транспорт | 7 |
| Жидкое | Железнодорожный транспорт | 10 |
|  | Автомобильный транспорт | 5 |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», правление Департамента решило:

1. Утвердить на 2021 год нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям по организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Владимирской области, согласно приложению № 1:

Приложение № 1

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям по организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

на территории Владимирской области на 2021 год

| № п/п | Наименование организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потери тепловой энергии, Гкал | потери и затраты теплоносителя, куб. м (т) | расход электро-энергии, тыс. кВтч |
| 1. | МУП «Александровские тепловые системы» Александровского района | - | - | - |
| 1.1. | СЦТ МО г. Александров | 52 673,60 | - | - |
| 1.2. | СЦТ МО Андреевское с/п | 91,14 |  |  |
| 2. | ООО «Минерал», г. Александров | 425,47 | 454,70 | - |
| 3. | ООО «Сантех-Тепло», г. Александров | 316,13 | 385,21 | - |
| 4. | ОАО «Струнинский тепло-водоканал» | 6 530,74 | 4 220,80 | - |
| 5. | ООО «Балакиревские тепловые сети», п. Балакирево | 14 833,80 | 23 340,00 | - |
| 6. | МУП «Возрождение», г. Карабаново | 12 303,52 | - | - |
| 7. | ПАО «ОСВАР», г. Вязники | 296,00 | 632,95 | - |
| 8. | ООО «Энергетик», г. Вязники | 526,01 | - | - |
| 9. | ЗАО «Мстёрский ювелир» | 283,10 | - | - |
| 10. | ОАО «Нововязниковское ремонтно-техническое предприятие» | 528,80 | - | - |
| 11. | МУП Вязниковского района «Фонд» | 26 681,80 | - | - |
| 12. | ООО «Владимиртеплогаз» | - | - | - |
| 12.1. | - участок тепловых сетей, г. Владимир | 448,09 | 239,7 |  |
| 12.2. | - участок тепловых сетей, г. Лакинск | 8 810,11 | 10 600,57 | - |
| 12.3. | - участок тепловых сетей, г. Собинка, всего/в том числе по объектам концессионного соглашения | 7 142,94 / 6 934,27<*> | - | - |
| 12.4. | - участок тепловых сетей Селивановского филиала | 5 022,58 | - | - |
| 12.5. | - участок тепловых сетей Гороховецкого филиала, всего/в том числе по объектам концессионного соглашения | 4 937,61/ 2 895,23<*> | 9 422,60 | - |
| 12.6. | - участок тепловых сетей Гусь-Хрустального филиала | 82 958,21 | - | - |
| 12.7. | - участок тепловых сетей Ковровского филиала, всего/в том числе по объектам концессионного соглашения: | 106 486,75/ 103 737,75<*> | 109 880,31 | - |
| 12.7.1. | - в зоне МУП «Жилэкс» (объекты концессионного соглашения) | 13 062,77<*> | 11 689,37 | - |
| 12.7.2. | - в «старом» контуре Ковровского филиала ООО «Владимиртеплогаз» (объекты концессионного соглашения) | 62 028,17<*> | 52 817,85 | - |
| 12.7.3. | - в зоне ООО «КЭМЗ-Энерго», всего/в том числе по объектам концессионного соглашения: | 12 501,99/ 9 752,99<*> | 15 994,50 | - |
| 12.7.4. | - в зоне ООО «КЭТК» (объекты концессионного соглашения) | 18 893,82<*> | 29 378,59 | 1 554,36 |
| 12.8. | - участок тепловых сетей Киржачского филиала | - | - | - |
| 12.8.1. | - СЦТ г. Киржач (за искл. мкр-на Красный Октябрь), всего/в том числе по объектам концессионного соглашения | 9 084,04/ 8 128,26 <*> | - | - |
| 12.8.2. | - СЦТ мкр-н Красный Октябрь, всего/в том числе по объектам концессионного соглашения | 13 419,41/ 1 058,97<*> | - | - |
| 12.8.3. | - СЦТ г. Киржач, ул. Свобода, 2-б | 642,10 | - | - |
| 12.9. | - участок тепловых сетей Муромского филиала, всего/в том числе по объектам концессионного соглашения | 105 969,94/ 104 501,3<*> | - | - |
| 12.10. | - участок тепловых сетей Петушинского филиала (за искл. п. Вольгинский), всего/в том числе по объектам концессионного соглашения | 67 723,16 / 66 159,26<*> | - | - |
| 12.11. | - участок тепловых сетей п. Вольгинский, Петушинский район | 5 173,70 <*> | - | - |
| 12.12. | - участок тепловых сетей Суздальского района (концессионное соглашение в отношении СЦТ Боголюбовского с/п (с.Новое), СЦТ Боголюбовского с/п (п.Сокол), СЦТ Новоалександровского с/п, СЦТ Павловского с/п, СЦТ Селецкого с/п) | 8 252,27 <*> | - | - |
| 12.13. | - участок тепловых сетей с. Гавриловское | 202,49 | - | - |
| 12.14. | - участок тепловых сетей п. Содышка, Новоалександровское с/п | 1 499,73<*> | - | - |
| 12.15. | - участок тепловых сетей Суздальского района | 1 495,00<*> | - | - |
|  | - СЦТ Боголюбовского с/п (п. Боголюбово) | 779,29 | - | - |
|  | - СЦТ Новоалександровского с/п (с. Сновицы) | 715,71 | 512,38 | - |
| 12.16. | - участок тепловых сетей п. Ставрово Собинского района | 7 600,84<*> |  |  |
| 13. | ОАО «Российские железные дороги» (Горьковская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению), всего, в том числе: | 3 954,08 | 8 454,17 | - |
| 13.1. | - станция Вязники | 370,64 | 1 183,80 | - |
| 13.2. | - станция Вековка | 1 126,60 | 2 582,51 | - |
| 13.3. | - станция Муром | 2 129,32 | 3 640,73 | - |
| 13.4. | - станция Ковров | 176,64 | 427,71 | - |
| 13.5. | - станция Петушки | 150,89 | 619,42 | - |
| 14. | ООО «Тепловик» (ИНН 3304021431), г. Гусь-Хрустальный | 4 430,70 | - | - |
| 15. | ГБОУ СПО ВО «Гусевский стекольный колледж», г. Гусь-Хрустальный | 27,2 | - | - |
| 16. | ООО «Экспо Гласс», г. Курлово | 2 252,40 | 1 071,00 | 1 578,31 |
| 17. | МУП «Стимул», Гусь-Хрустальный район | 1 140,67 | 722,69 | - |
| 18. | ООО «Владтеплоресурс» | - | - | - |
| 18.1. | - по СЦТ Гусь-Хрустального района, всего/в том числе по объектам концессионного соглашения | 1 163,82/ 1 066,84<*> | 2 438,67 |  |
| 18.2. | - по СЦТ г. Камешково | 5 125,33<*> | 3 708,42 | - |
| 18.3. | - по СЦТ г. Меленки | 7 708,58<*> | - | - |
| 18.4. | - по СЦТ Меленковского района | 153,80 | - | - |
|  | д. Папулино | 90,34 | - | - |
|  | д. Тургенево | 63,46 | - | - |
| 19. | ООО «Уршельская жилищно-коммунальная компания», Гусь-Хрустальный район | 1 568,84 | 1 081,42 | - |
| 20. | ООО «Демидовское», Гусь-Хрустальный район | 143,61 | 122,39 | - |
| 21. | МУП Гороховецкого района «Гороховецкие коммунальные системы» | 166,76 | - | - |
| 22. | МУП «Фоминское ЖКХ», Гороховецкий район | 245,08 | - | - |
| 23. | ООО «Трубочист», Камешковский район | 220,45 | - | - |
| 24. | МУП Камешковского района «Инженерные Технологии» | 2 191,25 | 1 663,48 | - |
| 25. | ООО «Ресурс Сервис», г. Киржач | 32,85 | - | - |
| 26. | Филипповское УМП ЖКХ, Киржачский район | 605,98 | - | - |
| 27. | ООО «Импульс», п. Горка, Киржачский район | 220,30 | - | - |
| 28. | Першинское УМП ЖКХ, Киржачский район | - | - | - |
| 28.1. | - по СЦТ п. Першино | 1 741,00 | - | - |
| 28.2. | - по СЦТ п. Дубки | 238,10 | - | - |
| 28.3. | - по СЦТ д. Федоровское | 16,82 | - | - |
| 29. | ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров | 7 667,23 | - | 3 053,14 |
|  | теплоноситель - пар | 2 528,64 | 3,60 | - |
|  | теплоноситель - конденсат | 357,79 | 72,70 | - |
|  | теплоноситель - вода | 4 780,80 | 8 619,20 | 3 053,14 |
|  | - котельная № 4 | 4 758,14 | 8 610,70 | 3 053,14 |
|  | - котельная, ул. Першутова, д. 33 | 22,66 | 8,50 | - |
| 30. | ООО «ДСК ЭНЕРГО», г. Ковров | 522,23 | 638,36 | - |
| 31. | ООО «Тепло», г. Ковров | 998,30 | 1 586,90 | - |
| 32. | ООО «КЭМЗ-Энерго», г. Ковров | 1 442,21 | 4 213,30 | - |
| 33. | ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания» | 1 596,89 | 1 507,15 | 462,48 |
| 34. | ООО «Теплосетевая компания», г. Ковров | 8 251,55 | 30 352,21 | - |
| 35. | МУП города Коврова «Жилищно-эксплуатационный трест» | - | - | - |
| 35.1. | по СЦТ от котельных, ул. Ковровская, ул. Набережная, ул. Лесхозная | 4 845,31 | 4 364,80 | - |
| 35.2. | по СЦТ от котельных мкр-на Ковров-8 | 2 010,90 | 1 733,70 | - |
| 36. | МУП «Жилэкс», г. Ковров | 229,9 | 124,8 | - |
| 37. | ООО «Эквуд», Ковровский район | 2 928,73 | - | - |
| 38. | ООО «Комсервис», Ковровский район | - | - | - |
| 38.1. | - по СЦТ Новосельского с/п | 2 508,72 | 2 922,70 | - |
| 38.2. | - по СЦТ д. Ручей | 258,07<*> | - | - |
| 38.3. | - по СЦТ Малыгинского с/п | - | - | - |
| 38.4. | - п. Малыгино, п. Пакино | 1 624,60<*> |  |  |
| 38.5. | - с. Большие Всегодичи | 12,15 |  |  |
| 38.6. | - по СЦТ Клязьминское с/п | 1 645,10 | 1 731,20 | - |
| 39. | ООО «Комсервис-Мелехово», Ковровский район | - | - | - |
| 39.1. | - по СЦТ п. Мелехово | 4 472,00 | 6 176,40 | - |
| 39.2. | - по СЦТ п. Красный Октябрь | 613,51 |  | - |
| 40. | СЛПУ «Санаторий им. Н.С. Абельмана», Ковровский район | 106,97 | - | - |
| 41. | МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал», Кольчугинский район | 5 874,75 | 7 650,96 | - |
| 41.1. | по СЦТ п. Бавлены (от котельной МУП Бавленского с/п «Водоканал») | 4 923,95 | 6 342,38 | - |
| 41.2. | по СЦТ с. Б. Кузьминское (от котельной МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго») | 950,80 | 1 308,58 | - |
| 42. | МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» | 62 126,22 | 86 885,30 | - |
| 43. | ООО «Технология тепла», Кольчугинский район | 68,33 | 105,83 | - |
| 44. | ООО «Тепло Людям. Меленки» | 286,58 | 487,70 | - |
| 45. | АО «Муромский стрелочный завод» | 2 089,86 | 7 558,14 | - |
| 46. | ООО «Комус», о. Муром | 55,00 | - | - |
| 47. | МУП Муромского района «Машинно-технологическая станция «Окская» | - | - | - |
| 47.1. | - производство тепловой энергии | 738,16 | - | - |
| 47.2. | - передача тепловой энергии | 288,74 | 197,78 | - |
| 48. | ООО «Виктория», г. Петушки | 76,10 | - | - |
| 49. | ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС, Петушинский район | 852,83 | 1 257,16 | - |
| 50. | ООО Технопарк «Вольгинский», Петушинский район, всего, в том числе: | 4 668,00 |  | - |
|  | теплоноситель - вода | 4 063,0 | 3 258,00 | - |
|  | теплоноситель - пар | 217,00 | 0,001 | - |
|  | теплоноситель - конденсат | 388,00 | 387,50 | - |
| 51. | МУП «Инфраструктура и сервис» | 309,60 | - |  |
| 52. | ЗАО «Радугаэнерго», г. Радужный | 23 713<*> | 94 598,57<*> |  |
| 53. | ГБУ СО ВО «Собинский психоневрологический интернат» | 160 | - | - |
| 54. | ЗАО Лечебно-оздоровительный комплекс «Клязьменский», Собинский район | 2,7 | - | - |
| 55. | МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района» | 13 775,10 | 9 295,97 | - |
| 56. | ООО «Владимирский биоэнергетический кластер», Судогодский район, всего, в том числе: | 1 625,52 | 1 351,31 | - |
|  | - Андреевское с/п | 1 549,46 | 1 288,08 | - |
|  | - Головинское с/п | 76,06 | 63,23 | - |
| 57. | ООО «Теплотрейдинг», г. Судогда | 26 439,59 | 33 856,40 | 217,46 |
| 57.1. | - по СЦТ Судогодского района (за исключением МО Вяткинское с/п) | 25 012,71 | 31 951,76 | - |
| 57.2. | - по СЦТ Вяткинского с/п | 1 426,88 | 1 904,64 | - |
| 58. | ООО «Теплопром», Судогодский район, Мошокское с/п, всего, в том числе: | 704,7 | - | - |
| 58.1. | - по СЦТ с. Мошок, Судогодский район | 594,3 | - | - |
| 58.2. | - по СЦТ д. Кондряево, Судогодский район | 110,4 | - | - |
| 59. | ГОУ СПО РФ «Муромцевский лесотехнический техникум», Судогодский район | 306,4 | 71,87 | - |
| 60. | ООО «Суздальтеплосбыт», г. Суздаль | 14 858,07<*> | 25385,01<*> | - |
| 61. | ОП АО «Владимирские коммунальные системы» «Теплоэнерго» | 20 447,02 | 17 953,00 | - |
| 61.1. | - СЦТ г. Юрьев-Польский | 17 129,42 | 15 904,00 | - |
| 61.2. | - СЦТ Небыловского с/п | 1 674,77 | 1 244,88 | - |
| 61.3. | - СЦТ Красносельского с/п | 1 556,70 | 782,12 | - |
| 61.4. | - СЦТ Симского с/п | 86,13 | 22 | - |
| 62. | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (в границах Владимирской области), всего, в том числе: | 17 238,00 | - | - |
| 62.1. | - котельная инв. № 21, г. Александров, ул. Радио | 550,72 | - | - |
| 62.2. | - котельная инв. № 164, Александровский район, п/о Плеханы | 533,53 | - | - |
| 62.3. | - котельная инв. № 194, Гусь-Хрустальный район, пс. Добрятино | 481,58 | - | - |
| 62.4. | - котельная инв. № 216, Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино | 287,19 | - | - |
| 62.5. | - котельная инв. № 217а, Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино | 50,90 | - | - |
| 62.6. | - котельная инв. № 3, г. Киржач | 126,50 | - | - |
| 62.7. | - котельная инв. № 60, Киржачский район, п/о Барсово | 826,75 | - | - |
| 62.8. | - котельная инв. № 139, Ковровский район, п. Эсино | 3 483,69 | - | - |
| 62.9. | - котельная инв. № 469, Ковровский район, п. Пакино | 2 249,89 | - | - |
| 62.10. | - котельная инв. № 52, Ковровский район, п. Сергейцево | 123,84 | - | - |
| 62.11. | - котельная инв. № 73, Меленковский район, п. Злобино | 229,00 | - | - |
| 62.12. | - котельная инв. № 1, о. Муром, ул. Кирова, БМК | 243,79 | - | - |
| 62.13. | - котельная инв. № 78, о. Муром | 1 770,11 | - | - |
| 62.14. | - котельная инв. № 4, Петушинский район, д. Воспушка | 598,09 | - | - |
| 62.15. | - котельная инв. № 34, Петушинский район, д. Костино | 826,53 | - | - |
| 62.16. | - котельная инв. № 169, Петушинский район, п. Городищи, ул. Октября, 2 | 1 750,26 | - | - |
| 62.17. | - котельная инв. № 75, Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира, 90 | 1 541,73 | - | - |
| 62.18. | - СЦТ г. Костерево-1 (услуга по передаче тепловой энергии) | 1 563,90 | - | - |

*Отражены параметры, согласованные в рамках заключенного концессионного соглашения.

2. Утвердить на 2021 год нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии по организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Владимирской области, согласно приложению № 2:

Приложение № 2

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии по организациям, осуществляющим

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

на территории Владимирской области, на 2021 год

| № п/п | Наименование организации | Нормативы удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии от тепловых котельных, кг у.т./Гкал | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых котельных, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Александровские коммунальные системы», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 163,29 | 167,31 |
| 1.1. | - котельная № 1, ул. 1-я Крестьянская | 159,5 | 163,4 |
| 1.2. | - котельная № 3, ул. Энтузиастов | 161,9 | 165,9 |
| 1.3. | - котельная № 4, ул. Калининская | 161,0 | 165,0 |
| 1.4. | - котельная № 5, ул. Киржачская «БПК» | 161,0 | 165,0 |
| 1.5. | - котельная № 6, ул. Гусева | 178,2 | 182,6 |
| 1.6. | - котельная № 7, ул. Первомайская | 166,5 | 170,6 |
| 1.7. | - котельная № 8, ул. Коммунальников | 161,6 | 165,6 |
| 1.8. | - котельная № 9, ул. Ческа-Липа | 172,7 | 177,0 |
| 1.9. | - котельная № 10, ул. Терешковой | 169,0 | 173,2 |
| 1.10. | - котельная № 11 п. Комсомольский | 157,3 | 161,2 |
| 1.11. | - котельная № 12, ул. Лермонтова | 174,7 | 179,0 |
| 1.12. | - котельная № 13, ул. Маяковского | 174,7 | 179,0 |
| 1.13. | - котельная № 14, ул. Геологов | 162,4 | 166,4 |
| 1.14. | - котельная № 15, ул. Советская | 183,5 | 188,0 |
| 1.15. | - котельная № 16, ул. Радио | 173,7 | 178,0 |
| 1.16. | - котельная № 20, школа № 5 | 168,8 | 173,0 |
| 2. | МУП «Александровские тепловые системы» Александровского района | - | - |
| 2.1. | - СЦТ г. Александров | 159,38 | 161,13 |
| 2.1.1. | - котельная ул. Ликеро-Водочный завод, д.1 | 158,73 | 163,64 |
| 2.1.2. | - котельная ул. Ликеро-Водочный завод, д.2 | 158,73 | 163,64 |
| 2.1.3. | - котельная № 22, ул. Ленина | 159,38 | 163,3 |
| 2.1.4. | - котельная мкр. Черемушки по ул. Кубасова (ул. Терешковой) | 157,0 | 158,57 |
| 2.2. | - СЦТ Андреевское с/п | 213,5 | 216,8 |
| 2.2.1. | - котельная с. Годуново | 213,5 | 216,8 |
| 2.2.2. | - котельная п. Майский | 213,5 | 216,8 |
| 3. | ООО «Минерал», г. Александров | 154,7 | 155,8 |
| 4. | ООО «Сантех-Тепло», г. Александров | 156,6 | 157,9 |
| 5. | ОАО «Струнинский тепло-водоканал», Александровский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 172,1 | 173,8 |
| 5.1. | - котельная квартала «Дубки», д. 1-а | 161,5 | 163,1 |
| 5.2. | - котельная ул. Заречная, д. 32-а | 172,1 | 173,8 |
| 5.3. | - котельная пл. Кирова, д. 5-а | 172,1 | 173,8 |
| 5.4. | - котельная Клубный пер., д. 2 | 172,1 | 173,8 |
| 5.5. | - котельная ул. Лермонтова, д. 1-б | 172,1 | 173,8 |
| 5.6. | - котельная ул. Норильская, д. 5-а | 157,7 | 158,6 |
| 5.7. | - котельная ул. Шувалова, д. 6-а | 172,1 | 173,8 |
| 6. | ООО «Балакиревские тепловые сети», п. Балакирево, Александровский район | 157,8 | 159,9 |
| 7. | МУП «Возрождение» всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 170,57 | 171,86 |
| 7.1. | - котельная № 1, ул. Чулкова | 178,4 | 179,3 |
| 7.2. | - котельная № 2, ул. Гагарина | 180,6 | 181,6 |
| 7.3. | - котельная № 3, ул. Лермонтова | 179,5 | 180,5 |
| 7.4. | - котельная № 4, ул. Маяковского | 180,2 | 181,1 |
| 7.5. | - котельная школы № 9, ул. Вокзальная | 181,4 | 182,4 |
| 7.6. | - котельная Больничного городка | 181,6 | 182,7 |
| 7.7. | - центральная квартальная котельная | 161,7 | 163,2 |
| 8. | ООО «Теплосеть», г. Карабаново | 154,78 | 156,33 |
| 9. | ПАО «ОСВАР», г. Вязники | 156,0 | 159,2 |
| 10. | ООО «Энергетик», г. Вязники | 153,9 | 155,2 |
| 11. | ЗАО «Мстёрский ювелир» | 158,0 | 159,0 |
| 12. | ООО «Региональная тепло-эксплуатационная компания», ст. Мстёра | 153,0 | 153,91 |
| 13. | ОАО «Нововязниковское ремонтно-техническое предприятие» | 160,2 | 161,3 |
| 14. | МУП Вязниковского района «Фонд», всего, в том числе по видам топлива | 168,7 | 172,5 |
|  | газ | 168,0 | 170,0 |
|  | мазут | 203,93 | 208,7 |
|  | каменный уголь | 202,2 | 204,3 |
|  | в том числе по источникам тепловой энергии: | - | - |
| 14.1. | - котельная ул. Кутузова, г. Вязники | 173,1 | 174,3 |
| 14.2. | - котельная «Пищевик» | 189,4 | 190,3 |
| 14.3. | - котельная «Герцена» | 172,4 | 175,3 |
| 14.3. | - котельнпя «Чехова» | 163,0 | 165,3 |
| 14.4. | - котельная «Текмаш» | 190,6 | 195,6 |
| 14.5. | - котельная «Молодежная» | 184,3 | 186,1 |
| 14.6. | - котельная «К Маркса» | 161,5 | 162,3 |
| 14.7. | - котельная «Свердлова» | 174,7 | 177,3 |
| 14.8. | - котельная «Кадров» | 187,7 | 193,4 |
| 14.9. | - котельная «Толмачево | 155,3 | 157,1 |
| 14.10. | - котельная «Текстильная» | 178,2 | 179,2 |
| 14.11. | - котельная «Сенькова» | 190,1 | 192,8 |
| 14.12. | - котельная п. Приозерный | 156,6 | 158,9 |
| 14.13. | - котельная п. Никологоры («Больничная», ул. Солнечная) | 157,7 | 161,4 |
| 14.14. | - котельная п. Никологоры (газовая, ул.Пролетарская) | 163,3 | 164,6 |
| 14.15. | - котельная п. Октябрьский | 165,0 | 166,0 |
| 14.16. | - котельная п. Центральный | 174,2 | 180,7 |
| 14.17. | - котельная п. Степанцево Школьный двор | 160,7 | 161,9 |
| 14.18. | - котельная п. Степанцево Фабричная | 158,8 | 159,8 |
| 14.19. | - котельная п. Степанцево Пролетарская | 158,8 | 159,9 |
| 14.20. | - котельная д. Чудиново | 186,4 | 189,5 |
| 14.21. | - котельная ул. Комсомольская | 174,6 | 176,1 |
| 14.22. | - котельная ул. Ефимьево | 157,6 | 158,5 |
| 14.23. | - котельная Деченский | 156,6 | 157,4 |
| 14.24. | - котельная д. Большевысоково | 203,9 | 208,7 |
| 14.25. | - котельная д. Паустово | 180,0 | 181,1 |
| 14.26. | - котельная с. Станки МО Мстера | 178,3 | 179,0 |
| 14.27. | - котельная д. Воробьевка | 225,1 | 229,8 |
| 15. | ООО «ТеплогазВладимир» | - | - |
|  | - СЦТ Ковардицкого и Борисоглебского с/п, Муромский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии | 155,2 | 157,51 |
| 15.1. | - котельная п. Зименки | 153,7 | 155,6 |
| 15.2. | - котельная с. Булатниково № 1 (детский сад) | 158,6 | 161,3 |
| 15.3 | - котельная с. Булатниково № 2 (школа, приют) | 156,5 | 158,4 |
| 15.4. | - котельная д. Прудищи (детский сад и школа) | 156,9 | 164,7 |
| 16. | ООО «Владимиртеплогаз» | - | - |
|  | по источникам тепловой энергии: |  |  |
| 16.1. | - котельная п. Содышка | 179 | 181,8 |
| 16.2. | - котельная д. Пенкино | 154,6 | 158,8 |
|  | Котельные участка г. Лакинск: | 156,7 | 160,9 |
| 16.3. | - котельная № 1 ул. Набережная, г. Лакинск | 156,8 | 161,6 |
| 16.4. | - котельная № 3 ул. Мира, г. Лакинск | 163,6 | 170,0 |
| 16.5. | - котельная, ул. Лермонтова, г. Лакинск | 154,0 | 155,5 |
|  | Котельные участка, г. Собинка: | 156,2 | 161,2 |
| 16.6. | - котельная № 1 ул. Гоголя, г. Собинка | 156,4 | 162,2 |
| 16.7. | - котельная № 3 ул. Гагарина, г. Собинка | 156,1 | 161,3 |
| 16.8. | - котельная, ул. Шибаева, г. Собинка | 157,9 | 159,1 |
| 16.9. | - котельная, ул. Молодёжная, г. Собинка | 155,3 | 157,0 |
| 16.10. | - котельная, ул. Садовая | 155,2 | 156,8 |
|  | Котельные Гороховецкого филиала: | 155,3 | 158,6 |
| 16.11. | - котельная № 1, ул. Нагорная, д. 1 | 152,3 | 154,3 |
| 16.12. | - котельная № 2, ул. Полевая, д. 3-а | 152,2 | 154,0 |
| 16.13. | - котельная № 8, ул. Гоголя, д. 15 | 154,5 | 166,5 |
| 16.14. | - котельная бани, ул. Беседина, д. 1 | 155,4 | 158,2 |
| 16.15. | - котельная № 14, ул. Красноармейская | 155,4 | 158,2 |
| 16.16. | - котельная № 15, ул. Горького, д. 33 | 157,71 | 162,6 |
| 16.17. | - котельная ЦРБ | 156,5 | 158,0 |
| 16.18. | - котельная п. Галицы | 154,1 | 156,5 |
| 16.19. | - котельная д. Великово | 151,8 | 155,0 |
|  | Котельные Селивановского филиала, всего, в том числе по видам топлива: | 158,8 | 166,5 |
|  | газ | 157,3 | 164,6 |
|  | торф | 227,4 | 235,8 |
| 16.20. | - котельная, ул. Профсоюзная, п. Красная Горбатка | 157,4 | 165,7 |
| 16.21. | - котельная, ул. Пролетарская, п. Красная Горбатка | 158,4 | 165,8 |
| 16.22. | - котельная, ул. Садовая, п. Красная Горбатка | 156,8 | 160,5 |
| 16.23. | - котельная д. Высоково | 162,7 | 165,0 |
| 16.24. | - котельная, ул. Молодёжная | 155,3 | 159,6 |
| 16.25. | - котельная ФОК | 157,2 | 159,2 |
| 16.26. | - котельная № 1 Малышево | 157,9 | 162,4 |
| 16.27. | - котельная № 2 Малышево | 154,1 | 156,8 |
| 16.28. | - котельная № 3 Малышево | 157,7 | 160,9 |
| 16.29. | - котельная п. Красная Ушна | 153,2 | 155,3 |
| 16.30. | - котельная д. Новлянка | 153,2 | 161,0 |
| 16.31. | - котельная п. Новый Быт (школа, депо) | 155,3 | 157,3 |
| 16.32. | - котельная д. Драчево | 159,4 | 161,3 |
| 16.33 | - котельная п. Копнино | 159,1 | 161,2 |
| 16.34. | - котельная д. Надеждино | 227,4 | 235,8 |
| 16.35. | - котельная д. Переложниково | 159,8 | 161,3 |
| 16.36. | - котельная д. Переложниково (ГВС) | 155,3 | 158,7 |
|  | Котельные Ковровского филиала, всего/в том числе по объектам концессионного соглашения | 160,9 / 169,1<*> | 163,8 / 170,3<*> |
| 16.37. | - котельная № 1, ул. Свердлова | 177,2 | 180,1 |
| 16.38. | - котельная № 2, ул. Долинная | 186,2 | 190,2 |
| 16.39. | - котельная № 3, ул. Щорса | 173,8 | 177,5 |
| 16.40. | - котельная № 4, ул. Краснознамённая | 154,2 | 158,9 |
| 16.41. | - котельная № 5, ул. Урицкого | 154,0 | 156,2 |
| 16.42. | - котельная № 6, ул. Текстильная | 183,7 | 187 |
| 16.43. | - котельная № 7, ул. Дачная | 154,6 | 159,6 |
| 16.44. | - котельная № 8, ул. Белинского | 171,5 | 174,7 |
| 16.45. | - котельная № 9, ул. Советская | 174,7 | 178,8 |
| 16.46. | - котельная № 10, ул. Запольная | 157,7 | 160,3 |
| 16.47. | - котельная № 11, ул. Восточная | 172,1 | 174,4 |
| 16.48. | - котельная № 13, ул. Первомайская | 152,0 | 154,6 |
| 16.49. | - котельная № 14, проспект Ленина | 180,0 | 182,8 |
| 16.50. | - котельная № 16, ул. Грибоедова | 175,2 | 178,2 |
| 16.51. | - котельная № 17, ул. Моховая | 164,7 | 166,7 |
| 16.52. | - котельная № 19, ул. Блинова | 155,0 | 158,3 |
| 16.53. | - котельная ул. Борцов 1905 года | 172,5<*> | 174,5<*> |
| 16.54. | - котельная ул. Чкалова | 173,2<*> | 175,7<*> |
| 16.55. | - котельная ул. Пугачёва | 171,5<*> | 173,8<*> |
| 16.56. | - котельная ул. Фурманова | 172,5<*> | 173,7<*> |
| 16.57. | - котельная ул. Ватутина | 168,4<*> | 170,8<*> |
| 16.58. | - котельная ул. Фурманова | 163,7<*> | 165,4<*> |
| 16.59. | - котельная ул. Коммунистическая | 167,0<*> | 168,2<*> |
|  | Котельные Гусь-Хрустального филиала, всего, в том числе по видам топлива: | 167,4 | 172,8 |
|  | газ | 166,5 | 171,9 |
|  | торфобрикеты | 247,5 | 255,8 |
| 16.60. | - котельная ТЭК-1, ул. Интернациональная, д. 110 | 159,30 | 160,90 |
| 16.61. | - котельная ТЭК-2 (котельная Бау Текс), ул. Транспортная, д. 30 | 168,9 | 174,5 |
| 16.62. | - котельная ТЭК-3 (котельная ГТК), ул. Рудницкой, д. 3 | 168,5 | 176,1 |
| 16.63. | - котельная ТЭК-4 (котельная ГСЗ им. Ф.Э. Дзержинского), пр-кт 50 лет Советской власти, д. 8 | 179,7 | 190,3 |
| 16.64. | - котельная № 1, ул. Микрорайон, д. 29-а | 156,99 | 160,53 |
| 16.65. | - котельная ул. Чапаева | 154,8 | 156,3 |
| 16.66. | - котельная ул. Полевая | 159,1 | 160,3 |
| 16.67. | - котельная п. Гусевский | 159,7 | 160,9 |
| 16.68. | - котельная роддома, ул. Калинина, д. 61 | 160,2 | 161,1 |
| 16.69. | - котельная вокзала, ул. Владимирская, д. 3-б | 158,5 | 159,4 |
| 16.70. | - котельная ул. Мезиновская | 156,0 | 157,3 |
| 16.71. | - котельная п. Панфилово | 247,5 | 256,0 |
| 16.72. | - котельная п. Новый | 247,5 | 255,2 |
| 16.73. | - котельная АО «Гусь-Хрустальное ПАТП», ул. Димитрова | 162,1 | 164,4 |
|  | Котельные Киржачского филиала (за искл. мкр-на Красный Октябрь), всего/в том числе по объектам концессионного соглашения | 159,6 / 161,0<*> | 168,7 / 171,1<*> |
| 16.74. | - котельная № 1, ул. Советская, д. 51 | 161,2 | 174,2 |
| 16.75. | - котельная № 2, ул. Дзержинского | 161,7 | 171,8 |
| 16.76. | - котельная № 3, ул. Юбилейная, д. 20, стр. 3 | 161,0 | 166,9 |
| 16.77. | - котельная № 4, Большой больничный проезд, д. 9/1 | 160,2 | 164,8 |
| 16.78. | - котельная № 5, ул. М. Расковой, д. 14-б | 158,8 | 160,5 |
| 16.79. | - котельная № 6, ул. Шелковиков, д. 11-а | 158,7 | 160,2 |
| 16.80. | - котельная № 7, ул. Привокзальная | 158,6 | 160,2 |
| 16.81. | - котельная № 8, ул. Заводская, д. 6-а | 159,1 | 161,1 |
|  | Котельные Киржачского филиала (г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь), всего/в том числе по объектам концессионного соглашения | 158,56 / 157,06<*> | 161,44 / 160,73<*> |
| 16.82. | - котельная квартальная (1-й Проезд) | 159,2 | 161,58 |
| 16.83. | - котельная модульная (ул. Метленкова) | 157 | 164,48 |
| 16.84. | - котельная, ул. Кирова | 157,14 | 157,14 |
| 16.85. | - котельная модульная (ул. Магистральная) | 158,7 | 162,3 |
| 16.86. | - блочно-модульная котельная (ул. Калинина) | 157 | 160,43 |
| 16.87. | - котельная (ул. Северная) | 157,2 | 159,3 |
| 16.88. | Котельная г. Киржач, ул. Свобода, 2-б | 155,3 | 157,1 |
|  | Котельные Муромского филиала, всего, в том числе по видам топлива: | 161,58<*> | 163,96<*> |
|  | газ | 161,52<*> | 163,90<*> |
|  | каменный уголь | 227,40<*> | 235,41<*> |
| 16.89. | - котельная, пр. Куйбышева, д. 6 | 158,8 | 162,7 |
| 16.90. | - котельная, ул. Лаврентьева, д. 45 | 172,7 | 174,5 |
| 16.91. | - котельная, ул. Губкина | 157,4 | 159,0 |
| 16.92. | - котельная п. Войкова | 156,2 | 159,2 |
| 16.93. | - котельная п. Муромский | 178,9 | 181,9 |
| 16.94. | - котельная РЗШ (РК N 1) | 161,6 | 164,5 |
| 16.95. | - котельная, ул. Московская, д. 111-б | 155,3 | 156,6 |
| 16.96. | - котельная ГБ № 2 | 172,1 | 174,2 |
| 16.97. | - котельная, ул. Строителей, д. 12 | 174,7 | 176,1 |
| 16.98. | - котельная, ул. Эксплуатационная | 158,2 | 161,9 |
| 16.99. | - котельная РТП | 171,2 | 173,8 |
| 16.100. | - котельная п. Механизаторов | 156,2 | 158,2 |
| 16.101. | - котельная Нежиловка | 160,0 | 161,9 |
| 16.102. | - котельная, ул. Московская, д. 47 | 178,7 | 180,6 |
| 16.103. | - котельная, ул. Красноармейская | 172,6 | 174,5 |
| 16.104. | - котельная, ул. Кленовая | 157,6 | 159,1 |
| 16.105. | - котельная ул. Орловская | 160,9 | 163,0 |
| 16.106. | - котельная ул. Гоголева, д. 10 | 156,4 | 157,3 |
| 16.107. | - котельная ул. Войкова, д. 9 (ЦРБ) | 161,5 | 163,3 |
| 16.108. | - котельная ул. Первомайская, д. 5 | 172,3 | 174,0 |
| 16.109. | - котельная крытого катка | 156,7 | 157,9 |
| 16.110. | - котельная ул. Набережная (порт) | 162,7 | 167,4 |
| 16.111. | - котельная о/л «Озерный» | 227,4 | 233,3 |
| 16.112. | - котельная о/л «Белый городок» | 227,4 | 234,9 |
| 16.113. | - котельная о/л «Черемушки» | 227,4 | 235,6 |
| 16.114. | - котельная, ул. 30 лет Победы, п. Вербовский | 162,8 | 163,9 |
| 16.115. | - котельная ул. Кирова | 157,7 | 158,5 |
| 16.116. | - котельная в районе ОАО «Муромский кирпичный завод», Меленковское шоссе | 157,0 | 158,6 |
| 16.117. | - котельная БМК (бывш. РИП) | 157,7 | 158,5 |
| 16.118. | - котельная в районе Хлебокомбината | 157,0 | 158,6 |
|  | Котельные Петушинского филиала (за искл. п. Вольгинский), всего/из них по объектам концессионного соглашения | 164,7 / 165,13<*> | 169,6 / 170,16<*> |
|  | в том числе по видам топлива: |  |  |
|  | газ | 164,1 | 166,4 |
|  | торф | 215,4 | 220,7 |
|  | мазут | 216,4 | 235,1 |
|  | дизельное топливо | 172,4 | 178,6 |
|  | ПБТ | 216,7 | 237,7 |
| 16.119. | - центральная котельная, г. Петушки, Полевой проезд, д. 4 | 166,9 | 171,5 |
| 16.120. | - котельная РТП, г. Петушки, ул.Красноармейская, д. 1 | 167,8 | 171,8 |
| 16.121. | - котельная «Токамак», г. Петушки, ул.Заводская, д. 1 | 167,9 | 171,9 |
| 16.122. | - БМК ВБЛ, г. Петушки, ул. Профсоюзная, д.26-а | 167,4 | 171,4 |
| 16.123. | - модульная котельная школы № 2, г.Петушки, ул. Школьная, д. 2 | 166,9 | 170,8 |
| 16.124. | - крышная котельная, г. Петушки, Филинский пр., д. 7 | 166,9 | 170,9 |
| 16.125. | - котельная ж. д., г. Петушки, Филинский пр., д. 9 | 166,9 | 170,8 |
| 16.126. | - котельная, г. Петушки, ул. Куйбышева, д. 89 | 166,9 | 170,8 |
| 16.127. | - котельная «Прокуратура» г. Петушки | 166,9 | 170,8 |
| 16.128. | - теплогенераторная для здания Казначейства, г. Петушки | 172,0 | 176,3 |
| 16.129. | - котельная п. Новое Аннино | 167,8 | 173,0 |
| 16.130. | - котельная д. Воспушка | 166,9 | 171,0 |
| 16.131. | - БМК с. Андреевское | 155,3 | 157,6 |
| 16.132. | - теплогенераторная для ГВС с. Андреевское | 156,9 | 160,7 |
| 16.133. | - котельная, п. Труд № 1, ул. Советская, д. 7-а | 159,3 | 163,0 |
| 16.134. | - котельная, п. Труд № 2, ул. Нагорная, д. 2 | 166,9 | 170,8 |
| 16.135. | - котельная д. Пекша | 166,9 | 170,9 |
| 16.136. | - котельная д. Липна-дачная | 158,6 | 162,7 |
| 16.137. | - ЦК, г. Костерево, ул. Писцова, д. 60-а | 166,9 | 171,0 |
| 16.138. | - котельная, г. Костерево, ул. Пионерская, д. 7 | 166,9 | 170,9 |
| 16.139. | - блочно-модульная котельная Костерево-1 | 155,3 | 156,9 |
| 16.140. | - котельная д. Санино (школа) | 172,6 | 176,0 |
| 16.141. | - котельная д. Санино (ЖКХ) | 172,4 | 176,4 |
| 16.144. | - котельная п. Сосновый Бор | 166,9 | 170,9 |
| 16.143. | - котельная школы д. Глубоково | 166,9 | 170,7 |
| 16.144. | - котельная № 3 п. Нагорный | 167,2 | 171,2 |
| 16.145. | - котельная № 1 г. Покров | 166,9 | 171,0 |
| 16.146. | - котельная № 2 г. Покров | 158,4 | 161,8 |
| 16.147. | - котельная БМК п. Введенский, г. Покров | 160,5 | 164,2 |
| 16.148. | - котельная школы д. Костино | 215,4 | 220,7 |
| 16.149. | - котельная школы д. Марково | 158,7 | 160,5 |
| 16.150. | - котельная п. «Сушнево-2» | 172,4 | 178,45 |
| 16.151. | - котельная СМО д. ст. Петушки | 157,0 | 159,9 |
| 16.152. | - котельная п. Головино | 216,4 | 235,1 |
| 16.153. | - котельная п. «Сушнево-1» | 216,7 | 237,7 |
| 16.154. | - котельная п. Городищи | 157,0 | 161,1 |
| 16.155. | -котельная АО «ПЗСК» | 160,0 | 168,5 |
| 16.156. | Котельная п. Вольгинский | 166,53<*> | 170,45<*> |
|  | Котельные Суздальского района |  |  |
|  | объекты концессионного соглашения: | 156,3<*> | 158,1<*> |
| 16.157. | - котельная с. Новое | 153,6<*> | 155,2<*> |
| 16.158. | - котельная п. Сокол | 152,9<*> | 154,3<*> |
| 16.159. | - котельная с. Новоалександрово | 159,5<*> | 161,5<*> |
| 16.160. | - котельная п. Садовый | 155,8<*> | 158,2<*> |
| 16.161. | - котельная с. Павловское | 157,3<*> | 158,0<*> |
| 16.162. | - котельная п. Красногвардейский | 155,3<*> | 156,0<*> |
| 16.163. | - котельная п. Новый | 160,4<*> | 161,6<*> |
| 16.164. | - котельная с. Торчино | 172,1<*> | 178,3<*> |
| 16.165. | - группа котельных п. Боголюбово | 169,4<*> | 172,3<*> |
| 16.166. | - группа котельных с. Сновицы | 155,7<*> | 158,4<*> |
| 16.167. | Котельная с. Гавриловское | 164,2 | 165,3 |
|  | Котельные п. Ставрово Собинского района |  |  |
|  | объекты концессионного соглашения: | 160,55<*> | 162,31<*> |
| 16.168. | - котельная больничного комплекса | 161<*> | 162<*> |
| 16.169. | - котельная РТП | 159,1<*> | 161,4<*> |
| 16.170. | - котельная №1, ул. Советская | 172,3<*> | 174,1<*> |
| 16.171. | - котельная №2, ул. Советская | 172,5<*> | 174,5<*> |
| 16.172. | - котельная Центр | 159,8<*> | 160,6<*> |
| 16.173. | - котельная школы №2 и Дома творчества | 158,8<*> | 160,1<*> |
| 17. | ОАО «Российские железные дороги» (Горьковская дирекция по тепловодо-снабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению), всего, в том числе: | 156,78 | 158,66 |
| 17.1. | - станция Вязники | 159,4 | 162,7 |
| 17.2. | - станция Вековка | 155,3 | 156,9 |
| 17.3. | - станция Муром | 155,3 | 156,9 |
| 17.4. | - станция Ковров | 153,6 | 154,7 |
| 17.5. | - станция Петушки | 174,1 | 177,7 |
| 18. | ООО «БауТекс», г. Гусь-Хрустальный | 152,8 | 152,8 |
| 19. | ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж», г. Гусь-Хрустальный | 164,6 | 165,9 |
| 20. | ООО «Экспо Гласс», Гусь-Хрустальный район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 133,37 | 135,14 |
| 20.1. | - котельная г. Курлово | 143,0 | 145,3 |
| 20.2. | - котельная п. Анопино | 124,9 | 125,3 |
| 21. | МУП «Стимул», Гусь-Хрустальный район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 156,0 | 157,1 |
| 21.1. | - котельная «ДК» | 156,0 | 157,1 |
| 21.2. | - котельная «Больница» | 156,0 | 157,1 |
| 21.3. | - котельная д/с «Березка» | 156,0 | 157,1 |
| 21.4. | - котельная «ПМК» | 156,0 | 157,1 |
| 22. | ООО «Владтеплоресурс» | - | - |
| 22.1. | - по СЦТ Гусь-Хрустальный район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 156,24<*> | 157,77<*> |
| 22.1.1. | - котельная больницы, ул. Ломоносова, п. Золотково | 156,24 | 157,77 |
| 22.1.2. | - котельная детского сада, ул. 8 Марта, п. Золотково | 156,24 | 157,77 |
| 22.1.3. | - котельная клуба, ул. Социалистическая, п. Золотково | 156,24 | 157,77 |
| 22.1.4. | - котельная школы, ул. Гагарина, п.Золотково | 156,24 | 157,77 |
| 22.1.5. | - котельная ул. Строителей, п. Мезиновский | 156,24 | 157,77 |
| 22.1.6. | - котельная ул. Брикетная, п. Мезиновский | 156,24 | 157,77 |
| 22.1.7. | - котельная п. Иванищи | 156,24 | 157,77 |
| 22.2. | - по СЦТ г. Камешково, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 159,78<*> | 162,27<*> |
| 22.2.1. | - котельная «БМК 5,2 МВт», ул. Свердлова | 172,6 | 174,7 |
| 22.2.2. | - котельная «БМК 11 МВт», ул. Совхозная | 159,9 | 161,1 |
| 22.2.3. | - котельная ВК-21, ул. Абрамова | 155,3 | 157 |
| 22.3. | - по СЦТ г. Меленки, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 159,42 <*> | 161,13 <*> |
| 22.3.1. | - котельная микрорайона Центр города | 159,9 | 161 |
| 22.3.2. | - котельная микрорайона Молокозавод-Строитель | 159,4 | 160,9 |
| 22.3.3. | - котельная микрорайона Черемушки | 158,7 | 159,6 |
| 22.3.4. | - котельная микрорайона Заречье | 161,1 | 162,3 |
| 22.3.5. | - котельная микрорайона Автогараж | 172,1 | 173 |
| 22.3.6. | - котельная ул. Кирова | 154,4 | 155,3 |
| 22.3.7. | - котельная ул. Пушкина | 155,9 | 156,8 |
| 22.3.8. | - котельная школы № 1 | 163,3 | 164,1 |
| 22.3.9. | - котельная микрорайона Бахор | 163,3 | 164,4 |
| 22.3.10. | - котельная микрорайона Гостиница | 171,7 | 172,7 |
| 22.3.11. | - блочная котельная установка БКУ-400 В, ул. 2-я Набережная | 171,7 | 172,7 |
| 22.3.12. | - котельная школы № 3 | 171,7 | 172,6 |
| 22.3.13. | - котельная фильмотеки | 171,7 | 172,8 |
| 22.3.14. | - котельная Центра реабилитации | 165,2 | 168,3 |
| 22.3.15. | - котельная Центра занятости | 171,7 | 173 |
| 22.3.16. | - газовый отопительный пункт (Рынок) | 163,3 | 163,3 |
| 22.4 | - по СЦТ Меленковского района | - | - |
| 22.4.1. | - котельная «Тургенево-больница» | 183,3 | 186,1 |
| 22.4.2. | - котельная «Папулино-МУСО» | 183,3 | 185,7 |
| 23. | ООО «Авангард», Гусь-Хрустальный район | 156,4 | 158,4 |
| 24. | ООО «Демидовское», Гусь-Хрустальный район | 258,2 | 281,9 |
| 25. | МУП Гороховецкого района «Гороховецкие коммунальные системы», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 157 | 157,9 |
| 25.1. | - котельная ул. Октябрьская, п. Пролетарский | 157,0 | 157,9 |
| 25.2. | - котельная ул. Кооперативная, п.Пролетарский | 157,0 | 157,9 |
| 25.3. | - котельная д. Крутово | 158,5 | 158,8 |
| 26. | МУП «Фоминское ЖКХ», Гороховецкий район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 220,1 | 227,1 |
| 26.1. | - котельная клубная, с.Фоминки, ул.Советская | 220,1 | 227,7 |
| 26.2. | - котельная детсада, с. Фоминки, ул. Парковая | 220,1 | 227,2 |
| 26.3. | - котельная, п. Чулково, ул. Парковая | 220,1 | 227,7 |
| 27. | ООО «Ткацкая фабрика «Медтекс», п. им. К. Маркса, Камешковский район | 163,8 | 166,8 |
| 28. | МУП Камешковского района «Инженерные Технологии», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 161,2 | 162,8 |
| 28.1. | - котельная п. М. Горького | 161,3 | 162,9 |
| 28.2. | - котельная д. Коверино | 158,3 | 160,9 |
| 29. | ООО «Ресурс Сервис», г. Киржач | 158,7 | 159,8 |
| 30. | Лётно-испытательный комплекс АО «НИИ парашютостроения», г. Киржач | 157,0 | 160,2 |
| 31. | Першинское УМП ЖКХ, Киржачский район | - | - |
|  | - по СЦТ п. Першино | 155,22 | 156,75 |
|  | - по СЦТ п. Дубки | 155,22 | 156,75 |
|  | - по СЦТ д. Федоровское | 158,2 | 160,4 |
| 32. | Филипповское УМП ЖКХ, Киржачский район | 224,77 | 235,3 |
| 33. | ООО «Импульс», п. Горка, Киржачский район | 178,6 | 181,3 |
| 34. | ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 157,3 | 160,5 |
| 34.1. | - котельная № 4 | 157,2 | 160,5 |
| 34.2. | - котельная, ул. Першутова, 33 | 169,0 | 170,4 |
| 34.3. | - котельная очистных сооружений | 166,3 | 167,6 |
| 35. | ООО «ДСК ЭНЕРГО», г. Ковров | 154,9 | 158,5 |
| 36. | ООО «Тепло», г. Ковров, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 152,5 | 153,4 |
| 36.1. | - котельная газовая, мощность 10,0 МВт | 152,5 | 153,4 |
| 36.2. | - котельная блочно-модульная | 152,5 | 153,5 |
| 37. | ООО «КЭМЗ-Энерго», г. Ковров | 158,2 | 161,5 |
| 38. | ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания», г. Ковров, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 165,7 | 168,6 |
| 38.1. | - котельная № 1, ул. Киркижа, д. 10 | 175,0 | 178,3 |
| 38.2. | - котельная № 12, ул. Муромская, д. 22/1 | 163,5 | 165,9 |
| 38.3. | - котельная № 4, ул. Калинина, д. 8-а | 169,2 | 172,8 |
| 38.4. | - котельная № 8, ул. Маяковского, д. 104-а | 163,7 | 168,3 |
| 38.5. | - котельная № 10, ул. Социалистическая, д. 13-а | 156,9 | 158,4 |
| 39. | МУП города Коврова «Жилищно-эксплуатационный трест» | - | - |
| 39.1. | СЦТ от котельных, ул. Ковровская, ул. Набережная, ул. Лесхозная, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 163,8 | 165,7 |
| 39.1.1. | - котельная № 1, ул. Ковровская | 162,7 | 164,4 |
| 39.1.2. | - котельная № 2, ул. Набережная | 173,2 | 178,8 |
| 39.1.3. | - котельная № 3, ул. Лесхозная | 164,3 | 165,9 |
| 39.2. | СЦТ от котельных микрорайона Ковров-8, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 162,0 | 165,2 |
| 39.2.1. | - котельная инв. № 93В | 160,7 | 163,6 |
| 39.2.2. | - котельная инв. № 101В | 163,3 | 166,9 |
| 40. | МУП «Жилэкс», г. Ковров | - | - |
| 40.1. | - котельная № 5, ул. Кангина | 156,2 | 157,2 |
| 40.2. | - котельная № 9 микрорайона Заря | 156,0 | 156,8 |
| 40.3. | - котельная ул. Киркижа | 153,0 | 154,0 |
| 41. | ООО «Эквуд», Ковровский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 189,5 | 193,0 |
| 41.1. | - котельная п. Нерехта | 190,9 | 194,9 |
| 41.2. | - котельная д. Шевинская | 188,6 | 191,7 |
| 42. | ООО «Комсервис», Ковровский район | - | - |
| 42.1. | Новосельское с/п, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 160,2 | 162,1 |
| 42.1.1. | - котельная № 1 п. Новый | 160,1 | 162,5 |
| 42.1.2. | - котельная № 2 п. Первомайский | 160,3 | 161,9 |
| 42.2. | - котельная д. Ручей | 154,2 | 155,4 |
| 42.3. | Малыгинское с/п (п. Малыгино и п. Пакино), всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 164,57 | 166,05 |
| 42.3.1. | - котельная п. Пакино | 163,9 | 165,1 |
| 42.3.2. | - котельная п. Малыгино | 164,5 | 166,0 |
| 42.3.3. | - котельная больницы с. Большие Всегодичи | 177,3 | 180,1 |
| 42.4. | Клязьминское с/п, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 155,8 | 157 |
| 42.4.1. | - котельная с. Клязьминский городок, ул. Клязьминская ПМК | 154,5 | 155,6 |
| 42.4.2. | - котельная п. Санаторий им. Абельмана | 155,3 | 156,8 |
| 42.4.3. | - котельная с. Санниково, ул. Центральная | 154,5 | 155,7 |
| 42.4.4. | - котельная п. Достижение, ул. Фабричная | 157,3 | 158,6 |
| 42.4.5. | - котельная больницы с. Клязьминский городок | 151,8 | 152,6 |
| 42.4.6. | - котельная школы с. Клязьминский городок | 157,4 | 158,2 |
| 43. | ООО «Комсервис-Мелехово», Ковровский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | - | - |
| 43.1. | по СЦТ п. Мелехово, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 162,2 | 166,0 |
| 43.1.1. | - котельная № 1 п. Мелехово | 163,9 | 169,6 |
| 43.1.2. | - котельная № 2 п. Мелехово | 163,4 | 165,1 |
| 43.1.3. | - котельная № 3 п. Мелехово | 158,2 | 161,1 |
| 43.1.4. | - котельная № 4 п. Мелехово | 164,8 | 167,2 |
| 43.2. | по СЦТ п. Красный Октябрь | 184,6 | 196,1 |
| 44. | СЛПУ «Санаторий им. Н.С. Абельмана», Ковровский район | 155,0 | 158,6 |
| 45. | ООО «ТеплоТех», г. Кольчугино | 166,3 | 169,6 |
| 46. | ООО «Технология тепла», г. Кольчугино | 156 | 157,4 |
| 47. | АО «Стинк-М» (по СЦТ от котельной в г.Кольчугино) | 150,7 | 154,2 |
| 48. | МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», всего, | 160,67 | 168,42 |
|  | в том числе по видам топлива: |  |  |
|  | газ | 160,17 | 167,89 |
|  | каменный уголь | 311,85 | 323,2 |
|  | г. Кольчугино, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 160,53 | 168,47 |
| 48.1. | - котельная водогрейная п. Лесосплава, 28 | 160,35 | 168,29 |
| 48.2. | - котельная паровая ул. Луговая, 13 | 171,12 | 179,83 |
| 48.3. | - котельная водогрейная п. Зеленоборский | 156,95 | 159,38 |
|  | Флорищенское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 169,64 | 176,61 |
| 48.4. | - котельная водогрейная п. Металлист | 169,64 | 176,61 |
|  | Ильинское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 311,85 | 323,2 |
| 48.5. | - котельная водогрейная п. Большевик | 311,85 | 323,2 |
|  | Раздольевское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 159,99 | 166,81 |
| 48.6. | - котельная водогрейная п. Раздолье | 159,39 | 165,7 |
| 48.7. | - котельная водогрейная д. Павловка | 160,91 | 168,54 |
|  | Бавленское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 153,31 | 158,08 |
| 48.8. | - котельная водогрейная с. Б. Кузьминское | 153,31 | 158,08 |
| 48.9. | - блочно-модульная котельная п. Бавлены | 155,2 | 161,0 |
| 49. | ООО «Тепло Людям. Меленки», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 187 | 190,2 |
| 49.1. | - котельная д. Софроново | 180,4 | 183,7 |
| 49.2. | - котельная д. Тургенево | 189,7 | 192,8 |
| 50. | АО «Муромский стрелочный завод» | 156,3 | 160 |
| 51. | ООО «Комус», о. Муром | 157,5 | 158,3 |
| 52. | МУП Муромского района «Машинно-технологическая станция «Окская», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 160,46 | 163,26 |
| 52.1. | - котельная с. Молотицы | 155,7 | 157,9 |
| 52.2. | - котельная д. Пестенькино | 155,7 | 157,7 |
| 52.3. | - котельная д. Савково | 155,6 | 157,9 |
| 52.4. | - котельная с. Ковардицы | 157,1 | 160,4 |
| 52.5. | - котельная с. Борисоглеб | 155,2 | 157,5 |
| 52.6. | - котельная д. Степаньково | 155,3 | 157,2 |
| 52.7. | - котельная с. Панфилово | 156,4 | 158 |
| 52.8. | - котельная с. Чаадаево | 155,1 | 157,5 |
| 52.9. | - котельная школы с. Борисоглеб | 222 | 228,4 |
| 52.10. | - котельная д. Макаровка | 172,4 | 176,5 |
| 52.11. | - котельная школы с. Панфилово | 172,2 | 175 |
| 52.12. | - котельная с. Панфилово, администрация | 172,2 | 175 |
| 53. | ООО «Виктория», г. Петушки | 157,88 | 161,32 |
| 54. | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | 166,9 | 170,82 |
| 55. | ООО Технопарк «Вольгинский», Петушинский район | 161,3 | 166 |
| 56. | ФБУ Центр реабилитации фонда социального страхования РФ «Вольгинский», Петушинский район | 156 | 157,5 |
| 57. | ООО «ВКС-Кантри», Петушинский район | 155,28 | 158,9 |
| 58. | ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС, Петушинский район | 155,4 | 157,4 |
| 59. | ООО «Теплонова», Петушинский район | 154,48 | 155,53 |
| 60. | ЗАО «Радугаэнерго», г. Радужный | 161,1<*> | 164,31<*> |
| 61. | ИП Кириллов М.В., г. Лакинск | 158,5 | 160,0 |
| 62. | ГБУ СО ВО «Собинский психоневрологический интернат», г. Собинка | 155,28 | 158,45 |
| 63. | ООО «Тепло-сбыт», п. Ставрово, Собинский район | 158,4 | 160,8 |
| 64. | ЗАО Лечебно-оздоровительный комплекс «Клязьменский», Собинский район | 117,5 | 117,5 |
| 65. | МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района», Собинский район, всего | 161,9 | 164,3 |
|  | в том числе по видам топлива: |  |  |
|  | газ | 156,8 | 159,1 |
|  | каменный уголь | 254,3 | 258,5 |
|  | в том числе по источникам тепловой энергии: |  |  |
| 65.1. | - котельная адм-ции Собинского района | 156,5 | 157,4 |
| 65.2. | - котельная д. Толпухово | 155,3 | 157,4 |
| 65.3. | - котельная п. Колокша, ул. Железнодорожная | 255,0 | 257,7 |
| 65.4. | - котельная, п. Колокша, ул. Центральная | 255,3 | 259,6 |
| 65.5. | - котельная МДОУ «Ромашка», г. Лакинск | 161,2 | 162,7 |
| 65.6. | - котельная п. Асерхово | 155,3 | 156,8 |
| 65.7. | - котельная с. Ворша | 152,9 | 156,7 |
| 65.8. | - котельная ДК д. Вышманово | 256,0 | 261,5 |
| 65.9. | - котельная ПНИ с. Жерехово | 156,5 | 157,6 |
| 65.10. | - котельная с. Заречное | 155,8 | 158,1 |
| 65.11. | - котельная с. Рождествено | 156,5 | 160,0 |
| 65.12. | - котельная с. Фетинино | 254,2 | 257,4 |
| 65.13. | - котельная № 1, п. Ундольский, ул.Совхозная | 172,2 | 173,4 |
| 65.14. | - котельная № 2, п. Ундольский, ул.Совхозная | 172,2 | 173,4 |
| 65.15. | - котельная № 3, п. Ундольский, ул.Совхозная | 172,1 | 173,3 |
| 65.16. | - котельная, п. Ундольский, ул. Школьная | 157,0 | 160,6 |
| 65.17. | - котельная ЦРБ, г. Собинка | 161,5 | 165,4 |
| 65.18. | - котельная с. Черкутино | 155,3 | 156,3 |
| 65.19. | - котельная с. Бабаево | 155,3 | 156,6 |
| 65.20. | - котельная Санаторий «Тонус» | 158,7 | 160 |
| 65.21. | - котельная Санаторий «Строитель» | 158,8 | 161,2 |
| 65.22. | - котельная д. Курилово | 164,2 | 165,4 |
| 66. | ООО «Владимирский биоэнергетический кластер», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 180,9 | 185,7 |
| 66.1. | - котельная п. Андреево, ул.Первомайская | 172,8 | 177,5 |
| 66.2. | - котельная п. Андреево, Парковый проезд | 177,9 | 180,5 |
| 66.3. | - котельная с. Ликино, ул. Лесная | 189,0 | 194,6 |
| 66.4. | - котельная п. Тюрмеровка | 179 | 183,1 |
| 66.5. | - котельная, п. Головино, ул. Советская | 178,5 | 181,1 |
| 66.6. | - котельная п. Сойма (детский сад) | 178 | 180,6 |
| 66.7. | - котельная п. Сойма (школа) | 179 | 181,6 |
| 67. | ООО «Теплопром», Судогодский район | - | - |
| 67.1. | СЦТ г. Судогда и Судогодского района (за искл. Мошокского с/п), всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 159 | 161,4 |
| 67.1.1. | - котельная Красный Химик, ул.Коммунистическая, г. Судогда | 160,9 | 164,4 |
| 67.1.2. | - котельная мкр. Строитель, ул. Гагарина, г. Судогда | 157,0 | 158,0 |
| 67.1.3. | - котельная мкр. Посадка, ул. Бякова, г. Судогда | 157,0 | 158,0 |
| 67.1.4. | - котельная «ЦРБ», ул. Красная, г. Судогда | 159,1 | 160,5 |
| 67.1.5. | - котельная, п. Муромцево | 156,4 | 157,4 |
| 67.1.6. | - котельная п. Красный Богатырь | 150,4 | 151,2 |
| 67.1.7. | - котельная д. Гридино | 155,3 | 156,3 |
| 67.1.8. | - котельная д. Коняево | 155,3 | 156,3 |
| 67.1.9. | - котельная п. Вяткино | 157,0 | 158,4 |
| 67.1.10. | - котельная, Северная, д. 6, г. Судогда | 150,4 | 151,3 |
| 67.1.11. | - котельная, Северная, д. 5, г. Судогда | 150,4 | 151,3 |
| 67.1.12. | - котельная, пер. Малый Советский, 14-а, 14-б, г. Судогда | 150,4 | 151,5 |
| 67.1.13. | - котельная д/с № 7, пер. Спортивный, г.Судогда | 150,4 | 151,0 |
| 67.2. | СЦТ Мошокского с/п, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 194,12 | 195,18 |
| 67.2.1. | - котельная с. Мошок | 189,5 | 190,5 |
| 67.2.2. | - котельная д. Кондряево | 217,1 | 218,5 |
| 68. | ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум», Судогодский район | 157,8 | 161,1 |
| 69. | ООО «Суздальтеплосбыт», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 156,6<*> | 160,0<*> |
| 69.1. | - котельная, ул. Промышленная, д. 6 | 155,8 | 160,6 |
| 69.2. | - котельная, ул. Лесная, д. 2 | 158,4 | 159,4 |
| 69.3. | - котельная, ул. Колхозная, д. 1 | 154,5 | 157,2 |
| 69.4. | - котельная, ул. Промышленная, д. 20а (водозаборные сооружения) | 153,0 | 156,3 |
| 70. | ОП АО «Владимирские коммунальные системы» «Теплоэнерго», всего | 156,43 | 160,32 |
|  | г. Юрьев-Польский, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 156,3 | 160,5 |
| 70.1. | - котельная № 1, ул. Луговая | 156,6 | 160,9 |
| 70.2. | - котельная № 2, ул. Свободы | 155,4 | 160,1 |
| 70.3. | - котельная № 4, ул. Герцена | 155,4 | 159,4 |
| 70.4. | - котельная Фабричного микрорайона | 157 | 160,4 |
| 70.5. | - котельная завода «Промсвязь» | 154,3 | 158,1 |
| 70.6. | - БМК, пер. Красноармейский | 156,9 | 159,5 |
|  | Небыловское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 157,6 | 159,9 |
| 70.7. | - котельная с. Небылое (школа) | 156,7 | 158,4 |
| 70.8. | - котельная с. Небылое (больница) | 182,5 | 188,1 |
| 70.9. | - котельная с. Андреевское (д/сад) | 160,1 | 163 |
| 70.10. | - котельная с. Фёдоровское № 10 | 156,0 | 158,1 |
| 70.11. | - котельная с. Шихобалово | 154,9 | 156,9 |
|  | Красносельское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 155,7 | 158,47 |
| 70.12. | - котельная № 9 с. Энтузиаст | 153,5 | 155,05 |
| 70.13. | - котельная с. Горки (центр) | 157,6 | 162,09 |
| 70.14. | - котельная с. Шипилово (газ) | 157,6 | 162,1 |
| 70.15. | - котельная с. Ополье (модуль) | 157,3 | 158,6 |
|  | Симское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 157,6 | 159,7 |
| 70.16. | - котельная с. Сима (модуль - школа) | 159,2 | 161 |
| 70.17. | - котельная с. Сима (модуль - Дом милосердия, больница) | 156,2 | 160,6 |
| 70.18. | - котельная с. Матвейщево | 154,7 | 156,6 |
| 71. | ОП АО «Владимирские коммунальные системы» «Теплоэнерго» генераторы индивидуального отопления | 156,53 | 160,26 |
| 72. | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (в границах Владимирской области), всего, в том по источникам тепловой энергии: | 166,05 | 172,98 |
| 72.1. | - котельная инв. № 21, г. Александров, ул. Радио | 155,3 | 156,9 |
| 72.2. | - котельная инв. № 164, Александровский район, п/о Плеханы | 172,2 | 174,2 |
| 72.3. | - котельная г. Вязники б/н (военкомат) | 162,4 | 163,7 |
| 72.4. | - котельная инв. № 194, Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино | 221,3 | 226,8 |
| 72.5. | - котельная инв. № 216, Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино | 221,6 | 223,7 |
| 72.6. | - котельная инв. № 217а, Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино | 227,4 | 232,3 |
| 72.7. | - котельная б/н, г. Камешково, ул. Школьная, д. 26 | 168,1 | 170,7 |
| 72.8. | - котельная инв. № 3, г. Киржач | 209,3 | 217,1 |
| 72.9. | - котельная инв. № 60, Киржачский район, п/о Барсово | 160,1 | 177,3 |
| 72.10. | - котельная б/н, г. Ковров (военкомат) | 169,9 | 171,0 |
| 72.11. | - котельная инв. № 139, Ковровский район, п.Эсино | 161,5 | 170,6 |
| 72.12. | - котельная инв. № 469, Ковровский район, п.Пакино | 164,7 | 167,1 |
| 72.13. | - котельная инв. № 52, Ковровский район, п.Сергейцево | 223,2 | 230,32 |
| 72.14. | - котельная инв. № 73, Меленковский район, п. Злобино | 155,3 | 156,7 |
| 72.15. | - котельная инв. № 1, о. Муром, ул. Кирова, БМК | 153,6 | 154,5 |
| 72.16. | - котельная инв. № 78, о. Муром | 160,5 | 169,79 |
| 72.17. | - котельная инв. № 4, Петушинский район, д.Воспушка | 159,6 | 161,2 |
| 72.18. | - котельная инв. № 34, Петушинский район, д.Костино | 165,0 | 176,1 |
| 72.19. | - котельная инв. № 169, Петушинский район, п. Городищи, ул. Октября, 2 | 159,60 | 161,20 |
| 72.20. | - котельная инв. № 75, Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира, 90 | 161,7 | 164,0 |
| 72.21. | - котельная инв. № 1ф/з, г. Суздаль | 172,3 | 174,0 |

*Отражены параметры, согласованные в рамках заключенного концессионного соглашения.

3. Утвердить на 2021 год нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии для организаций Владимирской области согласно приложению № 3:

Приложение № 3

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии 
для организаций Владимирской области на 2021 год

| № п/п | Наименование предприятия | Вид топлива | Норматив общего запаса (ОНЗТ), т | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ), т | эксплуата-ционный запас (НЭЗТ), т |
| 1. | МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» | уголь дизельное топливо | 102 63 | 14 9 | 88 54 |
| 2. | ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», г. Ковров | мазут | 1 928 | 1 928 | - |
| 3. | ООО «ТеплогазВладимир», г.Владимир (котельная Загородной зоны» | дизельное топливо | 150 | 150 | - |
| 4. | ЗАО «Радугаэнерго», г. Радужный | мазут | 411 | 411 | - |
| 5. | МУП «Александровские тепловые системы» Александровского района (котельные п. Майский, с. Годуново МО Андреевское с/п) | уголь | 51,1 | 6,8 | 44,3 |
| 6. | ООО «Владимиртеплогаз» |  |  |  |  |
|  | - квартальная котельная, мкр. Красный Октябрь, г. Киржач | мазут | 117,5 | 117,5 | - |
|  | - котельная № 1, г. Собинка, ул.Гоголя, д.9 | мазут | 143,7 | 143,7 | - |
|  | - котельная № 3, г. Собинка, ул.Гагарина | мазут | 144,5 | 144,5 | - |
| 7. | АО «ВЗЖБИ», г. Владимир | мазут | 112 | 112 | - |
| 8. | ЗАО по свиноводству «Владимирское» (котельная № 1), п. Лесной, г. Владимир | мазут | 133 | 133 | - |
| 9. | ООО Птицефабрика «Центральная», мкр. Энергетик, г.Владимир | дизельное топливо | 136,5 | 136,5 | - |
| 10. | ЗАО «Полицелл», г. Владимир | дизельное топливо | 12,5 | 12,5 | - |
| 11. | ООО «Дау Изолан», г. Владимир | дизельное топливо | 20,5 | 20,5 | - |
| 12. | ПАО «ОСВАР», г. Вязники | мазут | 281,5 | 281,5 | - |
| 13. | АО «ОС Стекловолокно», Гусь-Хрустальный район | сжиженный газ | 98,5 | 98,5 | - |
| 14. | ООО «ВСЗ», п. Великодворье, Гусь-Хрустальный район | печное топливо | 78,5 | 78,5 | - |
| 15. | АО «ТК «Эвис», п. Иванищи, Гусь-Хрустальный район | сжиженный газ | 56 | 56 | - |
| 16. | АО «НИИ Парашютостроения», г. Киржач | уголь | 48,3 | 48,3 | - |
| 17. | ОАО «Ковровский ЭМЗ» (котельная цеха № 38), г. Ковров | мазут | 540,8 | 540,8 | - |
| 18. | ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания» (котельная № 12) | мазут | 263,5 | 263,5 | - |
| 19. | ООО «Комсервис» (котельная № 5, ул. Лесная), Ковровский район | мазут | 28,5 | 28,5 | - |
| 20. | ОАО «Экопромпарк», г. Ковров | мазут | 8,5 | 8,5 | - |
| 21. | ФКУ «Исправительная колония №6», п. Мелехово, Ковровский район | мазут | 49 | 49 | - |
| 22. | АО «ЭКЗ» (линия ТЭЦ), г.Кольчугино | мазут | 46 | 46 | - |
| 23. | ООО «ТеплоТех», г. Кольчугино | мазут | 74 | 74 | - |
| 24. | АО «ЭКЗ», г. Кольчугино | мазут | 165 | 165 | - |
| 25. | АО «МПЗ», п. Вербовский, г.Муром | мазут | 555 | 555 | - |
| 26. | ОАО «Муромтепловоз», г. Муром | мазут | 537 | 537 | - |
| 27. | ЗАО «Муром», г. Муром | мазут | 210,7 | 210,7 | - |
| 28. | АО «Муромский стрелочный завод», г. Муром | мазут | 423,5 | 423,5 | - |
| 29. | ООО «Николь-Пак Империал», г. Муром | печное топливо | 130 | 130 | - |
| 30. | ООО «ГТК», п. Городищи, Петушинский район | мазут | 183 | 183 | - |
| 31. | ФГБНУ ФИЦВиМ, г. Покров, Петушинский район | мазут | 89 | 89 | - |
| 32. | ООО «Технопарк Вольгинский, п. Вольгинский, Петушинский район | мазут | 92 | 92 | - |
| 33. | АО «Петушинский завод силикатного кирпича», г. Петушки | мазут | 62 | 62 | - |
| 34. | ООО «Тепло-сбыт», п. Ставрово, Собинский район | мазут | 258 | 258 | - |
| 35. | ОАО «Судогодский молочный завод», г. Судогда | дизельное топливо | 11,7 | 11,7 | - |
| 36. | ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь», г. Юрьев-Польский | дизельное топливо | 50 | 50 | - |
| 37. | АО «Холдинговая компания «Ополье», г. Юрьев-Польский | мазут | 57,3 | 57,3 | - |

4. Для организаций, которым тарифы установлены с использованием метода индексации установленных тарифов на долгосрочный период, при отсутствии в течение долгосрочного периода регулирования изменений в составе теплоэнергетического комплекса, срок действия нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утверждённых пунктом 1, и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, утверждённых пунктом 2, распространяется на весь долгосрочный период регулирования.

5. Опубликовать постановление «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии на 2021 год» в средствах массовой информации.

6. Указанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Председатель правления,

директор Департамента государственного

регулирования цен и тарифов

Владимирской области                                                                               М.С.Новоселова

Секретарь правления                                                                                  Н.И.Иванова